吉林油田

零碳/近零碳井场能量调控系统

数据字典

中国石油规划总院

2024年11月

#### 基础信息: base_data

| 字段 | 类型 | 说明 | 默认值 | 是否必填 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id | int |  |  | 否 |
| ou_id | varchar(64) | 组织id |  | 是 |
| line_id | int | 线路id |  | 是 |
| data_date | datetime | 日期 |  | 是 |
| wind_speed | decimal(10,2) | 风速 |  | 是 |
| wind_direction | decimal(10,2) | 风向 |  | 是 |
| temperature | decimal(10,2) | 温度 |  | 是 |
| pressure | decimal(10,2) | 压强 |  | 是 |
| humidity | decimal(10,2) | 湿度 |  | 是 |
| plane_Irradiance | decimal(10,2) | 组件平面辐照度 |  | 是 |
| horizontal_Irradiance | decimal(10,2) | 全水平辐照度 |  | 是 |
| power | decimal(10,2) | 实际功率 |  | 是 |
| predicted_power | decimal(10,2) | 预测功率 |  | 是 |
| weather | decimal(10,2) | 天气 |  | 是 |

#### 基础信息导入日志表: base_data_import_log

| 字段 | 类型 | 说明 | 默认值 | 是否必填 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id | int |  |  | 否 |
| ou_id | varchar(64) | 组织id |  | 是 |
| line_id | int | 线路id |  | 是 |
| begin_date | datetime | 开始日期 |  | 是 |
| end_date | datetime | 结束 |  | 是 |
| create_time | datetime |  |  | 是 |

#### 柴发设备表: base_diesel_generator

| 字段 | 类型 | 说明 | 默认值 | 是否必填 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id | varchar(40) | ID |  | 否 |
| is_deleted | int | 是否删除(0_是；1_否) | 1 | 是 |
| create_by_id | varchar(40) | 创建人ID |  | 是 |
| create_by_name | varchar(50) | 创建人名称 |  | 是 |
| create_time | datetime | 创建时间 |  | 是 |
| modify_by_id | varchar(40) | 修改人ID |  | 是 |
| modify_by_name | varchar(50) | 修改人名称 |  | 是 |
| modify_time | datetime | 修改时间 |  | 是 |
| ou_id | varchar(40) | 组织机构ID |  | 是 |
| ou_name | varchar(40) | 组织机构name |  | 是 |
| device_name | varchar(512) | 设备名称 |  | 是 |
| maker_number | varchar(50) | 出厂编号 |  | 是 |
| unit_type_key | varchar(32) | 柴发设备机组型号key(字典获取) |  | 是 |
| unit_type_name | varchar(32) | 柴发设备机组型号name(字典获取) |  | 是 |
| normal_power | decimal(24,6) | 常用功率(KW) |  | 是 |
| standby_power | decimal(24,6) | 备用功率(KW) |  | 是 |

#### 储能设备表: base_energy_storage_device

| 字段 | 类型 | 说明 | 默认值 | 是否必填 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id | varchar(40) | ID |  | 否 |
| is_deleted | int | 是否删除(0_是；1_否) | 1 | 是 |
| create_by_id | varchar(40) | 创建人ID |  | 是 |
| create_by_name | varchar(50) | 创建人名称 |  | 是 |
| create_time | datetime | 创建时间 |  | 是 |
| modify_by_id | varchar(40) | 修改人ID |  | 是 |
| modify_by_name | varchar(50) | 修改人名称 |  | 是 |
| modify_time | datetime | 修改时间 |  | 是 |
| ou_id | varchar(40) | 组织机构ID |  | 是 |
| ou_name | varchar(40) | 组织机构name |  | 是 |
| device_name | varchar(512) | 设备名称 |  | 是 |
| maker_number | varchar(50) | 出厂编号 |  | 是 |
| storage_model_key | varchar(32) | 储能设备规格型号key(字典获取) |  | 是 |
| storage_model_name | varchar(32) | 储能设备规格型号name(字典获取) |  | 是 |
| apparatus_capacity | decimal(24,6) | 设备容量(KWh) |  | 是 |
| rated_discharge_power | decimal(24,6) | 额定放电功率(KW) |  | 是 |
| rated_charging_power | decimal(24,6) | 额定充电功率(KW) |  | 是 |
| rated_discharge_depth | decimal(24,6) | 额定放电深度（%） |  | 是 |
| rated_discharge_efficiency | decimal(24,6) | 额定放电效率（%） |  | 是 |

线路表: base_line

| 字段 | 类型 | 说明 | 默认值 | 是否必填 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id | int |  |  | 否 |
| parent_id | int | 上级线路 |  | 是 |
| line_name | varchar(100) | 线路名称 |  | 是 |
| line_type | varchar(10) | 线路类型 |  | 是 |
| grid_type | varchar(10) | 电网类型 |  | 是 |
| install_capacity | decimal(10,2) | 装机容量 |  | 是 |
| array_incidence | decimal(10,2) | 阵列倾角 |  | 是 |
| array_toward | decimal(10,2) | 阵列朝向 |  | 是 |
| well_ou_id | varchar(40) | 井场id |  | 是 |
| create_by_id | varchar(40) |  |  | 是 |
| create_by_name | varchar(50) |  |  | 是 |
| create_time | datetime |  |  | 是 |
| modify_by_id | varchar(40) |  |  | 是 |
| modify_by_name | varchar(50) |  |  | 是 |
| modify_time | datetime |  |  | 是 |
| production_year | varchar(40) | 投产年份 |  | 是 |
| service_length | int | 服役年限 |  | 是 |

光伏衰减率: base_line_attenuation_rate

| 字段 | 类型 | 说明 | 默认值 | 是否必填 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id | int |  |  | 否 |
| line_id | int | 线路id |  | 是 |
| particular_year | varchar(100) | 年份 |  | 是 |
| attenuation_rate | decimal(10,2) | 衰减率 |  | 是 |
| sort | int | 排序 |  | 是 |
| create_by_id | varchar(40) |  |  | 是 |
| create_by_name | varchar(50) |  |  | 是 |
| create_time | datetime |  |  | 是 |
| modify_by_id | varchar(40) |  |  | 是 |
| modify_by_name | varchar(50) |  |  | 是 |
| modify_time | datetime |  |  | 是 |
| type | int | 类型：0线路1项目 |  | 是 |

#### 模型月度记录: base_model_month_pre

| 字段 | 类型 | 说明 | 默认值 | 是否必填 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ypred | text |  |  | 是 |
| keyName | text |  |  | 是 |
| line_id | bigint |  |  | 是 |
| stape | text |  |  | 是 |
| id | double |  |  | 是 |

#### 线路模型训练表: base_model_val

| 字段 | 类型 | 说明 | 默认值 | 是否必填 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ytrue | text | 实际数据 |  | 是 |
| ypred | text | 预测数据 |  | 是 |
| MAE | text | 绝对误差（越小越好） |  | 是 |
| RMSE | text | 均方差（越小越好） |  | 是 |
| R2 | text | （越大越好） |  | 是 |
| keyName | text | 模型名称 |  | 是 |
| line_id | bigint | 线路 |  | 是 |
| stape | text |  |  | 是 |
| startime | text |  |  | 是 |
| endtime | text |  |  | 是 |
| taget | text |  |  | 是 |
| timecol | text |  |  | 是 |
| features | text |  |  | 是 |
| modelpath | text |  |  | 是 |
| paramKeys | text |  |  | 是 |
| id | double |  |  | 是 |
| createTime | datetime |  | CURRENT_TIMESTAMP | 是 |
| ou_id | varchar(100) |  |  | 是 |

#### 光伏电站表: base_photovoltaic_plant

| 字段 | 类型 | 说明 | 默认值 | 是否必填 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id | varchar(40) | ID |  | 否 |
| is_deleted | int | 是否删除(0_是；1_否) | 1 | 是 |
| create_by_id | varchar(40) | 创建人ID |  | 是 |
| create_by_name | varchar(50) | 创建人名称 |  | 是 |
| create_time | datetime | 创建时间 |  | 是 |
| modify_by_id | varchar(40) | 修改人ID |  | 是 |
| modify_by_name | varchar(50) | 修改人名称 |  | 是 |
| modify_time | datetime | 修改时间 |  | 是 |
| ou_id | varchar(40) | 组织机构ID |  | 是 |
| ou_name | varchar(32) |  |  | 是 |
| station_name | varchar(512) | 电站名称 |  | 是 |
| maker_number | varchar(50) | 出厂编号 |  | 是 |
| photovoltaic_model_key | varchar(32) | 光伏设备规格型号key(字典获取) |  | 是 |
| photovoltaic_model_name | varchar(32) | 光伏设备规格型号name(字典获取) |  | 是 |
| mounting_angle | decimal(24,6) | 安装倾角 |  | 是 |
| total_power | decimal(24,6) | 装机总量(KWP) |  | 是 |
| array_orientation | decimal(24,6) | 阵列朝向 |  | 是 |
| longitude | decimal(24,6) | 经度(°) |  | 是 |
| latitude | decimal(24,6) | 纬度(°) |  | 是 |
| elevation | decimal(24,6) | 高程(m) |  | 是 |
| area_code | int | 地区编码 |  | 是 |

#### 光伏电站-功率预测准确率调整表: base_photovoltaic_plant_mape_adj

| 字段 | 类型 | 说明 | 默认值 | 是否必填 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id | int |  |  | 否 |
| plant_id | varchar(40) | base_photovoltaic_plant.id |  | 是 |
| mape_type | int | 预测类型（1 中期光伏功率预测 2 短期光伏功率预测 3 超短期光伏功率预测 4 15天光伏功率预测 5 1天光伏功率预测） |  | 是 |
| mape_plus_val | decimal(8,2) | 预测准确率附加值 | 0 | 是 |
| create_by_id | varchar(40) | 创建人ID |  | 是 |
| create_by_name | varchar(50) | 创建人名称 |  | 是 |
| create_time | datetime | 创建时间 |  | 是 |
| modify_by_id | varchar(40) | 修改人ID |  | 是 |
| modify_by_name | varchar(50) | 修改人名称 |  | 是 |
| modify_time | datetime | 修改时间 |  | 是 |

#### 输电线路配置: base_power_line

| 字段 | 类型 | 说明 | 默认值 | 是否必填 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id | varchar(40) | ID |  | 否 |
| is_deleted | int | 是否删除(0_是;1_否) | 1 | 是 |
| create_by_id | varchar(40) | 创建人ID |  | 是 |
| create_by_name | varchar(50) | 创建人名称 |  | 是 |
| create_time | datetime | 创建时间 |  | 是 |
| modify_by_id | varchar(40) | 修改人ID |  | 是 |
| modify_by_name | varchar(50) | 修改人名称 |  | 是 |
| modify_time | datetime | 修改时间 |  | 是 |
| ou_id | varchar(40) | 组织机构ID |  | 是 |
| upper_line_id | varchar(40) | 上级线路ID |  | 是 |
| line_name | varchar(512) | 线路名称 |  | 是 |
| grid_type_key | varchar(32) | 电网类型key(字典获取) |  | 是 |
| line_type_key | varchar(32) | 线路类型key(字典获取) |  | 是 |
| strategy_id | varchar(40) | 市电峰谷配置ID |  | 是 |
| is_share_dispatch | int | 是否激活共享调度(0_激活;1_关闭) | 0 | 是 |
| is_reverse_dispatch | int | 是否激活返输调度(0_激活;1_关闭) |  | 是 |
| start_interval | int | 启动间隔(分钟) |  | 是 |

#### 输电线路柴发设备配置: base_power_line_diesel

| 字段 | 类型 | 说明 | 默认值 | 是否必填 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id | varchar(40) | ID |  | 否 |
| is_deleted | int | 是否删除(0_是;1_否) | 1 | 是 |
| create_by_id | varchar(40) | 创建人ID |  | 是 |
| create_by_name | varchar(50) | 创建人名称 |  | 是 |
| create_time | datetime | 创建时间 |  | 是 |
| modify_by_id | varchar(40) | 修改人ID |  | 是 |
| modify_by_name | varchar(50) | 修改人名称 |  | 是 |
| modify_time | datetime | 修改时间 |  | 是 |
| line_id | varchar(40) | 线路ID |  | 是 |
| diesel_id | varchar(40) | 柴发设备ID |  | 是 |
| ou_id | varchar(40) | 组织机构ID |  | 是 |

输电线路光伏配置: base_power_line_plant

| 字段 | 类型 | 说明 | 默认值 | 是否必填 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id | varchar(40) | ID |  | 否 |
| is_deleted | int | 是否删除(0_是;1_否) | 1 | 是 |
| create_by_id | varchar(40) | 创建人ID |  | 是 |
| create_by_name | varchar(50) | 创建人名称 |  | 是 |
| create_time | datetime | 创建时间 |  | 是 |
| modify_by_id | varchar(40) | 修改人ID |  | 是 |
| modify_by_name | varchar(50) | 修改人名称 |  | 是 |
| modify_time | datetime | 修改时间 |  | 是 |
| line_id | varchar(40) | 线路ID |  | 是 |
| plant_id | varchar(40) | 光伏电站ID |  | 是 |
| ou_id | varchar(40) | 组织机构ID |  | 是 |

#### 输电线路储能配置: base_power_line_storage

| 字段 | 类型 | 说明 | 默认值 | 是否必填 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id | varchar(40) | ID |  | 否 |
| is_deleted | int | 是否删除(0_是;1_否) | 1 | 是 |
| create_by_id | varchar(40) | 创建人ID |  | 是 |
| create_by_name | varchar(50) | 创建人名称 |  | 是 |
| create_time | datetime | 创建时间 |  | 是 |
| modify_by_id | varchar(40) | 修改人ID |  | 是 |
| modify_by_name | varchar(50) | 修改人名称 |  | 是 |
| modify_time | datetime | 修改时间 |  | 是 |
| line_id | varchar(40) | 线路ID |  | 是 |
| storage_id | varchar(40) | 储能设备ID |  | 是 |
| ou_id | varchar(40) | 组织机构ID |  | 是 |

#### 输电线路井口配置: base_power_line_wellhead

| 字段 | 类型 | 说明 | 默认值 | 是否必填 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id | varchar(40) | ID |  | 否 |
| is_deleted | int | 是否删除(0_是;1_否) | 1 | 是 |
| create_by_id | varchar(40) | 创建人ID |  | 是 |
| create_by_name | varchar(50) | 创建人名称 |  | 是 |
| create_time | datetime | 创建时间 |  | 是 |
| modify_by_id | varchar(40) | 修改人ID |  | 是 |
| modify_by_name | varchar(50) | 修改人名称 |  | 是 |
| modify_time | datetime | 修改时间 |  | 是 |
| line_id | varchar(40) | 线路ID |  | 是 |
| wellhead_id | varchar(40) | 井口ID |  | 是 |
| ou_id | varchar(40) | 组织机构ID |  | 是 |
| start_seq | int | 启动顺序 | 1 | 是 |

#### 线路功率对比表: base_predict

| 字段 | 类型 | 说明 | 默认值 | 是否必填 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| data_date | datetime |  |  | 是 |
| power | double | 实际 |  | 是 |
| power_pre | float | 预测 |  | 是 |
| line_id | bigint |  |  | 是 |

市电峰谷表: base_price_strategy

| 字段 | 类型 | 说明 | 默认值 | 是否必填 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id | varchar(40) | ID |  | 否 |
| is_deleted | int | 是否删除(0_是;1_否) | 1 | 是 |
| create_by_id | varchar(40) | 创建人ID |  | 是 |
| create_by_name | varchar(50) | 创建人名称 |  | 是 |
| create_time | datetime | 创建时间 |  | 是 |
| modify_by_id | varchar(40) | 修改人ID |  | 是 |
| modify_by_name | varchar(50) | 修改人名称 |  | 是 |
| modify_time | datetime | 修改时间 |  | 是 |
| policy_name | varchar(512) | 策略名称 |  | 是 |
| area_code | int | 适用地区编码 |  | 是 |
| strategy_year | varchar(12) | 年份 |  | 是 |
| is_fixed_price | int | 是否固定电价(0_是;1_否) | 1 | 是 |
| fixed_electricity_price | decimal(24,6) | 固定电价 |  | 是 |

市电峰谷当月明细配置表: base_price_strategy_detail

| 字段 | 类型 | 说明 | 默认值 | 是否必填 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id | varchar(40) | ID |  | 否 |
| is_deleted | int | 是否删除(0_是;1_否) | 1 | 是 |
| create_by_id | varchar(40) | 创建人ID |  | 是 |
| create_by_name | varchar(50) | 创建人名称 |  | 是 |
| create_time | datetime | 创建时间 |  | 是 |
| modify_by_id | varchar(40) | 修改人ID |  | 是 |
| modify_by_name | varchar(50) | 修改人名称 |  | 是 |
| modify_time | datetime | 修改时间 |  | 是 |
| strategy_id | varchar(40) | 市电峰谷配置ID |  | 是 |
| strategy_month | varchar(12) | 市电峰谷月 |  | 是 |
| period_type_key | varchar(32) | 时段类型key(字典获取) |  | 是 |
| start_time | varchar(32) | 开始时间 |  | 是 |
| end_time | varchar(32) | 结束时间 |  | 是 |
| electrovalence | decimal(24,6) | 电价 |  | 是 |
| internal_settlement_price | decimal(24,6) | 内部结算价 |  | 是 |

市电峰谷月配置表: base_price_strategy_month

| 字段 | 类型 | 说明 | 默认值 | 是否必填 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id | varchar(40) | ID |  | 否 |
| is_deleted | int | 是否删除(0_是;1_否) | 1 | 是 |
| create_by_id | varchar(40) | 创建人ID |  | 是 |
| create_by_name | varchar(50) | 创建人名称 |  | 是 |
| create_time | datetime | 创建时间 |  | 是 |
| modify_by_id | varchar(40) | 修改人ID |  | 是 |
| modify_by_name | varchar(50) | 修改人名称 |  | 是 |
| modify_time | datetime | 修改时间 |  | 是 |
| strategy_id | varchar(40) | 市电峰谷配置ID |  | 是 |
| strategy_month | varchar(12) | 市电峰谷月(1-12) |  | 是 |

#### 项目表: base_project_info

| 字段 | 类型 | 说明 | 默认值 | 是否必填 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id | int |  |  | 否 |
| project_name | varchar(50) | 项目名称 |  | 是 |
| install_capacity | decimal(10,2) | 装机容量 |  | 是 |
| array_incidence | decimal(10,2) | 阵列倾角 |  | 是 |
| array_toward | decimal(10,2) | 阵列朝向 |  | 是 |
| longitude | decimal(10,2) | 经度 |  | 是 |
| latitude | decimal(10,2) | 纬度 |  | 是 |
| elevation | decimal(10,2) | 高程 |  | 是 |
| production_year | varchar(40) | 投产年份 |  | 是 |
| service_length | int | 服役年限 |  | 是 |
| province | varchar(50) |  |  | 是 |
| create_by_id | varchar(40) |  |  | 是 |
| create_by_name | varchar(50) |  |  | 是 |
| create_time | datetime |  |  | 是 |
| modify_by_id | varchar(40) |  |  | 是 |
| modify_by_name | varchar(50) |  |  | 是 |
| modify_time | datetime |  |  | 是 |
| is_deleted | int |  | 1 | 是 |

#### 项目预测功率表: base_project_info_predicted_data

| 字段 | 类型 | 说明 | 默认值 | 是否必填 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id | int |  |  | 否 |
| project_id | int | 项目id |  | 是 |
| particular_year | varchar(100) | 年份 |  | 是 |
| predicted_power | decimal(20,8) | 预测功率 |  | 是 |
| create_by_id | varchar(40) |  |  | 是 |
| create_by_name | varchar(50) |  |  | 是 |
| create_time | datetime |  |  | 是 |
| modify_by_id | varchar(40) |  |  | 是 |
| modify_by_name | varchar(50) |  |  | 是 |
| modify_time | datetime |  |  | 是 |

#### 预测天气小时表: base_wather

| 字段 | 类型 | 说明 | 默认值 | 是否必填 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id | int |  |  | 否 |
| province_code | varchar(100) | 省份id |  | 是 |
| province_name | varchar(100) | 省份描述 |  | 是 |
| city_code | varchar(100) | 城市id(包含区县) |  | 是 |
| city_name | varchar(100) | 城市描述(包含区县) |  | 是 |
| data_date | datetime | 日期-到小时 |  | 是 |
| weather | varchar(100) | 天气 |  | 是 |
| temperature | varchar(100) | 气温 |  | 是 |
| precipitation | varchar(100) | 降水 |  | 是 |
| wind_speed | varchar(100) | 风速 |  | 是 |
| wind_direction | varchar(100) | 风向 |  | 是 |
| pressure | varchar(100) | 气压 |  | 是 |
| humidity | varchar(100) | 湿度 |  | 是 |
| cloud_cover | varchar(100) | 云量 |  | 是 |
| operate_time | datetime | 数据时间戳 | CURRENT_TIMESTAMP | 是 |

井口配置表: base_wellhead

| 字段 | 类型 | 说明 | 默认值 | 是否必填 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id | varchar(40) | ID |  | 否 |
| is_deleted | int | 是否删除(0_是；1_否) | 1 | 是 |
| create_by_id | varchar(40) | 创建人ID |  | 是 |
| create_by_name | varchar(50) | 创建人名称 |  | 是 |
| create_time | datetime | 创建时间 |  | 是 |
| modify_by_id | varchar(40) | 修改人ID |  | 是 |
| modify_by_name | varchar(50) | 修改人名称 |  | 是 |
| modify_time | datetime | 修改时间 |  | 是 |
| ou_id | varchar(40) | 组织机构ID |  | 是 |
| ou_name | varchar(40) |  |  | 是 |
| well_number | varchar(32) | 井号 |  | 是 |
| run_type_key | varchar(32) | 运行类型key(字典获取) |  | 是 |
| run_type_name | varchar(32) | 运行类型key(字典获取) |  | 是 |
| service_rating | decimal(24,6) | 运行功率(KW) | 0 | 是 |
| rated_power | decimal(24,6) | 额定功率（KW） | 0 | 否 |

#### 风电站关联测风塔: base_wind_tower

| 字段 | 类型 | 说明 | 默认值 | 是否必填 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id | varchar(40) | ID |  | 否 |
| is_deleted | int | 是否删除(0_是；1_否) | 1 | 是 |
| create_by_id | varchar(40) | 创建人ID |  | 是 |
| create_by_name | varchar(50) | 创建人名称 |  | 是 |
| create_time | datetime | 创建时间 |  | 是 |
| modify_by_id | varchar(40) | 修改人ID |  | 是 |
| modify_by_name | varchar(50) | 修改人名称 |  | 是 |
| modify_time | datetime | 修改时间 |  | 是 |
| station_id | varchar(64) | 风机电站ID |  | 是 |
| tower_id | varchar(64) | 测风塔ID |  | 是 |
| tower_name | varchar(64) | 测风塔名称 |  | 是 |

风机电站表: base_wind_turbine

| 字段 | 类型 | 说明 | 默认值 | 是否必填 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id | varchar(40) | ID |  | 否 |
| is_deleted | int | 是否删除(0_是；1_否) | 1 | 是 |
| create_by_id | varchar(40) | 创建人ID |  | 是 |
| create_by_name | varchar(50) | 创建人名称 |  | 是 |
| create_time | datetime | 创建时间 |  | 是 |
| modify_by_id | varchar(40) | 修改人ID |  | 是 |
| modify_by_name | varchar(50) | 修改人名称 |  | 是 |
| modify_time | datetime | 修改时间 |  | 是 |
| ou_id | varchar(40) | 组织机构ID |  | 是 |
| ou_name | varchar(32) | 组织机构名称 |  | 是 |
| station_name | varchar(64) | 风机电站名称 |  | 是 |
| total_power | decimal(10,6) | 装机总量(KWP) |  | 是 |
| diameter | decimal(10,6) | 风轮直径(m) |  | 是 |
| vane_length | decimal(10,6) | 叶片长度(m) |  | 是 |
| hub_height | decimal(10,6) | 轮毂高度(m) |  | 是 |
| longitude | decimal(10,6) | 经度(°) |  | 是 |
| latitude | decimal(10,6) | 纬度(°) |  | 是 |
| elevation | decimal(10,6) | 高程(m) |  | 是 |
| area_code | int | 地区编码 |  | 是 |

油田配置表: config_oil_field

| 字段 | 类型 | 说明 | 默认值 | 是否必填 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id | bigint | ID |  | 否 |
| is_enable | tinyint | 是否启用(1_否,0_是) | 1 | 否 |
| oil_field_name | varchar(64) | 油田名称 |  | 否 |
| oil_field_code | varchar(32) | 油田编码 |  | 否 |
| province_list | varchar(64) | 省份列表','分割 |  | 是 |
| home_page_path | varchar(128) | 首页路由 |  | 是 |
| auth_key | varchar(255) | 认证key(模拟登录) |  | 是 |
| simulate_user | varchar(32) | 模拟用户(用户名) |  | 是 |
| is_demo | tinyint | 是否演示修改(1_否,0_是) | 1 | 是 |
| demo_date | date | 演示日期 |  | 是 |
| third_party_auth_config | json | 第三方接口认证配置(JsonString) |  | 是 |
| project_title | json | 项目标题(展示sort为0的标题) |  | 是 |

定时任务配置表: config_time_task

| 字段 | 类型 | 说明 | 默认值 | 是否必填 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id | bigint | ID |  | 否 |
| class_path | varchar(128) | 类路径 |  | 是 |
| method_name | varchar(128) | 方法名 |  | 是 |
| other_param | varchar(128) | 扩展参数(多个参数','拼接) |  | 是 |
| scheduling_pattern | varchar(128) | cron表达式 |  | 是 |
| task_describe | varchar(255) | 描述 |  | 是 |
| is_enable | tinyint | 是否启用(0_是,1_否) |  | 是 |
| system_source | varchar(64) | 来源系统 |  | 是 |

能耗分析统计表: energy_consumption_analysis

| 字段 | 类型 | 说明 | 默认值 | 是否必填 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id | bigint | ID |  | 否 |
| line_id | varchar(40) | 井组ID |  | 是 |
| station_name | varchar(128) | 井组名称(线路/光伏电站) |  | 否 |
| power_generation | decimal(24,6) | 发电量(kWh) |  | 是 |
| power_consumption | decimal(24,6) | 用电量(kWh) |  | 是 |
| data_date | date | 日期 |  | 是 |
| system_source | varchar(64) | 来源系统 |  | 是 |

电站预测功率数据: jilin_power_data

| 字段 | 类型 | 说明 | 默认值 | 是否必填 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id | bigint |  |  | 否 |
| plant_name | varchar(64) | 场站名称 |  | 是 |
| inverter_id | varchar(64) | 逆变器ID |  | 是 |
| data_date | varchar(64) | 时间 |  | 是 |
| power | decimal(20,8) | 预测功率 |  | 是 |

电站预测功率数据: jilin_weather_data

| 字段 | 类型 | 说明 | 默认值 | 是否必填 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id | bigint |  |  | 否 |
| area_code | varchar(64) | 城市编码 |  | 是 |
| area_name | varchar(64) | 城市名称 |  | 是 |
| data_date | varchar(64) | 日期 |  | 是 |
| year_time | varchar(64) | 年 |  | 是 |
| month_time | varchar(64) | 月 |  | 是 |
| day_time | varchar(64) | 日 |  | 是 |
| hour_time | varchar(64) | 时 |  | 是 |
| min_time | varchar(64) | 分 |  | 是 |
| weather_type | varchar(64) | 天气类型 |  | 是 |
| temperature | decimal(20,8) | 温度 |  | 是 |
| humidity | decimal(20,8) | 湿度 |  | 是 |
| wind_speed | decimal(20,8) | 风速 |  | 是 |
| wind_direction | decimal(20,8) | 风向 |  | 是 |
| pressure | decimal(20,8) | 压强 |  | 是 |
| precipitation | decimal(20,8) | 降水量 |  | 是 |
| plane_irradiance | decimal(20,8) | 组件平面辐照度 |  | 是 |
| horizontal_irradiance | decimal(20,8) | 全水平辐照度 |  | 是 |
| power | decimal(20,8) | 预测功率 |  | 是 |
| create_time | datetime | 创建时间 |  | 是 |

#### 线路日用电趋势: line_daily_electricity_trend

| 字段 | 类型 | 说明 | 默认值 | 是否必填 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id | bigint | ID |  | 否 |
| station_name | varchar(128) | 井组名称(线路/光伏电站) |  | 否 |
| total_power | decimal(10,4) | 日累计用电量(KWh) | 0 | 是 |
| photovoltaic_power | decimal(10,4) | 光伏日用电量(KWh) | 0 | 是 |
| municipal_power | decimal(10,4) | 市电日用电量(KWh) | 0 | 是 |
| last_total_power | decimal(10,4) | 同期日累计用电量(KWh) | 0 | 是 |
| last_photovoltaic_power | decimal(10,4) | 同期光伏日用电量(KWh) | 0 | 是 |
| last_municipal_power | decimal(10,4) | 同期市电日用电量(KWh) | 0 | 是 |
| total_ratio | decimal(10,4) | 累计用电量同比(%) | 0 | 是 |
| photovoltaic_ratio | decimal(10,4) | 光伏用电量同比(%) | 0 | 是 |
| municipal_ratio | decimal(10,4) | 市电用电量同比(%) | 0 | 是 |
| valley_electric_open_hour | decimal(10,2) | 谷电开井时间(h) |  | 是 |
| valley_electric_rate | decimal(10,4) | 谷电占比(%) | 0 | 是 |
| sum_run_duration | decimal(10,2) | 总运行时间(h) |  | 是 |
| create_date | date | 创建时间 |  | 否 |
| system_source | varchar(64) | 来源系统 |  | 是 |

光伏用电表: photovoltaic_electricity_consumption

| 字段 | 类型 | 说明 | 默认值 | 是否必填 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id | bigint | ID |  | 否 |
| ou_id | varchar(40) | 组织机构ID |  | 是 |
| ou_name | varchar(32) | 机构名称 |  | 是 |
| total_electricity | decimal(24,6) | 总电量 |  | 是 |
| city_electricity | decimal(24,6) | 市电 |  | 是 |
| city_electricity_scale | decimal(24,6) | 市电环比 |  | 是 |
| green_electricity | decimal(24,6) | 绿电 |  | 是 |
| green_electricity_scale | decimal(24,6) | 绿电环比 |  | 是 |
| data_date | date | 日期 |  | 是 |

电站辐照度模拟: plant_feature_data_ghi

| 字段 | 类型 | 说明 | 默认值 | 是否必填 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id | int |  |  | 否 |
| plant_id | varchar(64) | 电站id |  | 是 |
| data_date | datetime | 日期 |  | 是 |
| create_time | datetime | 创建时间 | CURRENT_TIMESTAMP | 是 |
| GHI | decimal(10,0) | 总辐射 |  | 是 |
| POA | decimal(10,0) | 散射辐射 |  | 是 |

天气数据表: plant_feature_weather_data

| 字段 | 类型 | 说明 | 默认值 | 是否必填 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id | int |  |  | 否 |
| plant_id | varchar(50) |  |  | 是 |
| ou_name | varchar(50) | 油田名称 |  | 是 |
| well_site_name | varchar(50) | 井场 |  | 是 |
| station_name | varchar(50) | 线路名称 |  | 是 |
| longitude | decimal(20,8) | 经度 |  | 是 |
| latitude | decimal(20,8) | 纬度 |  | 是 |
| total_power | decimal(20,8) | 装机容量 |  | 是 |
| mounting_angle | decimal(20,8) | 阵列倾角 |  | 是 |
| array_orientation | decimal(20,8) | 阵列朝向 |  | 是 |
| elevation | decimal(20,8) | 高程 |  | 是 |
| region | varchar(50) | 地区 |  | 是 |
| area_code | decimal(20,8) | 地区编码 |  | 是 |
| utc | timestamp(3) | 世界时间 |  | 是 |
| cst | timestamp(3) | 北京时间 |  | 是 |
| sea_pressure | decimal(20,8) | 海平面气压(hPa) |  | 是 |
| surface_pressure | decimal(20,8) | 地面气压(hPa) |  | 是 |
| temperature | decimal(20,8) | 气温2m(℃) |  | 是 |
| precipitation | decimal(20,8) | 降水量(mm) |  | 是 |
| snow_fall | decimal(20,8) | 降雪量(mm) |  | 是 |
| snow_depth | decimal(20,8) | 积雪深度 |  | 是 |
| snow_density | decimal(20,8) | 积雪密度(kg/m3) |  | 是 |
| snow_layer_temperature | decimal(20,8) | 雪层温度(℃) |  | 是 |
| surface_temperature | decimal(20,8) | 地表温度(℃) |  | 是 |
| dew_point_temperature | decimal(20,8) | 露点温度(℃) |  | 是 |
| relative_humidity | decimal(20,8) | 相对湿度(%) |  | 是 |
| evaporation_capacity | decimal(20,8) | 蒸发量(mm) |  | 是 |
| potential_evaporation | decimal(20,8) | 潜在蒸发量(mm) |  | 是 |
| lon_wind_speed | decimal(20,8) | 经向风速(V,m/s) |  | 是 |
| lat_wind_speed | decimal(20,8) | 纬向风速(U,m/s) |  | 是 |
| maximum_gust | decimal(20,8) | 最大阵风(上一小时内，m/s) |  | 是 |
| cbh | decimal(20,8) | 云底高度(m) |  | 是 |
| lcc | decimal(20,8) | 低层云量(lcc) |  | 是 |
| mcc | decimal(20,8) | 中层云量(mcc) |  | 是 |
| hcc | decimal(20,8) | 高层云量(hcc) |  | 是 |
| tcc | decimal(20,8) | 总云量(tcc) |  | 是 |
| total_solar_irradiance | decimal(20,8) | 总太阳辐射度(down,J/m2) |  | 是 |
| net_solar_irradiance | decimal(20,8) | 净太阳辐射度(net,J/m2) |  | 是 |
| direct_radiation | decimal(20,8) | 直接辐射(J/m2) |  | 是 |
| uv_intensity | decimal(20,8) | 紫外强度(J/m2) |  | 是 |
| runoff | decimal(20,8) | 径流(mm) |  | 是 |
| surface_runoff | decimal(20,8) | 地表径流(mm) |  | 是 |
| underground_runoff | decimal(20,8) | 地下径流(mm) |  | 是 |
| thunderstorm_probability | decimal(20,8) | 雷暴概率(TT，K) |  | 是 |
| k_index | decimal(20,8) | K指数(K) |  | 是 |
| convective_available_potential_energy | decimal(20,8) | 对流可用位能(J/kg) |  | 是 |
| photovoltaic_power_generation | decimal(20,8) | 光伏发电功率Kw |  | 是 |
| total_solar_radiation | decimal(20,8) | 太阳总辐射Kwh/m2 |  | 是 |

电站预测功率数据: plant_feature_weather_data_base

| 字段 | 类型 | 说明 | 默认值 | 是否必填 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id | int |  |  | 否 |
| plant_id | varchar(64) | 线路id |  | 是 |
| data_date | varchar(64) | 日期 |  | 是 |
| temperature | decimal(20,8) | 温度 |  | 是 |
| humidity | decimal(20,8) | 湿度 |  | 是 |
| wind_speed | decimal(20,8) | 风速 |  | 是 |
| wind_direction | decimal(20,8) | 风向 |  | 是 |
| pressure | decimal(20,8) | 压强 |  | 是 |
| plane_irradiance | decimal(20,8) | 组件平面辐照度 |  | 是 |
| horizontal_irradiance | decimal(20,8) | 全水平辐照度 |  | 是 |
| power | decimal(20,8) | 预测功率 |  | 是 |
| create_time | datetime | 创建时间 |  | 是 |

电站发电数据表: plant_power_data

| 字段 | 类型 | 说明 | 默认值 | 是否必填 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id | int |  |  | 否 |
| plant_id | varchar(64) | 电站id |  | 是 |
| data_date | datetime | 日期 |  | 是 |
| temperature | decimal(10,2) | 温度 |  | 是 |
| humidity | decimal(10,2) | 湿度 |  | 是 |
| wind_speed | decimal(10,2) | 风速 |  | 是 |
| wind_direction | decimal(10,2) | 风向 |  | 是 |
| pressure | decimal(10,2) | 压强 |  | 是 |
| plane_irradiance | decimal(10,2) | 组件平面辐照度 |  | 是 |
| horizontal_irradiance | decimal(10,2) | 全水平辐照度 |  | 是 |
| power | decimal(10,2) | 实际功率 |  | 是 |

电站发电数据表: plant_power_data_bak

| 字段 | 类型 | 说明 | 默认值 | 是否必填 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id | int |  |  | 否 |
| plant_id | varchar(64) | 电站id |  | 是 |
| data_date | datetime | 日期 |  | 是 |
| temperature | decimal(10,2) | 温度 |  | 是 |
| humidity | decimal(10,2) | 湿度 |  | 是 |
| wind_speed | decimal(10,2) | 风速 |  | 是 |
| wind_direction | decimal(10,2) | 风向 |  | 是 |
| pressure | decimal(10,2) | 压强 |  | 是 |
| plane_irradiance | decimal(10,2) | 组件平面辐照度 |  | 是 |
| horizontal_irradiance | decimal(10,2) | 全水平辐照度 |  | 是 |
| power | decimal(10,2) | 实际功率 |  | 是 |

电站发电数据表: plant_power_data_time

| 字段 | 类型 | 说明 | 默认值 | 是否必填 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id | int |  |  | 否 |
| plant_id | varchar(64) | 电站id |  | 是 |
| data_date | datetime | 日期 |  | 是 |
| power | decimal(10,2) | 实际功率 |  | 是 |
| create_time | datetime | 创建时间 | CURRENT_TIMESTAMP | 是 |

电站预测功率历史数据: plant_power_history_data

| 字段 | 类型 | 说明 | 默认值 | 是否必填 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id | bigint |  |  | 否 |
| plant_id | varchar(64) | 场站编码 |  | 是 |
| plant_name | varchar(64) | 场站名称 |  | 是 |
| area_code | varchar(64) | 城市编码 |  | 是 |
| area_name | varchar(64) | 城市名称 |  | 是 |
| data_date | varchar(64) | 日期 |  | 是 |
| year_time | varchar(64) | 年 |  | 是 |
| month_time | varchar(64) | 月 |  | 是 |
| day_time | varchar(64) | 日 |  | 是 |
| hour_time | varchar(64) | 时 |  | 是 |
| min_time | varchar(64) | 分 |  | 是 |
| weather_type | varchar(64) | 天气类型 |  | 是 |
| temperature | decimal(20,8) | 温度 |  | 是 |
| humidity | decimal(20,8) | 湿度 |  | 是 |
| wind_speed | decimal(20,8) | 风速 |  | 是 |
| wind_direction | decimal(20,8) | 风向 |  | 是 |
| pressure | decimal(20,8) | 压强 |  | 是 |
| precipitation | decimal(20,8) | 降水量 |  | 是 |
| plane_irradiance | decimal(20,8) | 组件平面辐照度 |  | 是 |
| horizontal_irradiance | decimal(20,8) | 全水平辐照度 |  | 是 |
| power | decimal(20,8) | 预测功率 |  | 是 |
| create_time | datetime | 创建时间 |  | 是 |

电站预测功率数据: plant_predicted_power_data

| 字段 | 类型 | 说明 | 默认值 | 是否必填 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id | bigint |  |  | 否 |
| plant_id | varchar(64) | 场站编码 |  | 是 |
| plant_name | varchar(64) | 场站名称 |  | 是 |
| area_code | varchar(64) | 城市编码 |  | 是 |
| area_name | varchar(64) | 城市名称 |  | 是 |
| data_date | varchar(64) | 日期 |  | 是 |
| year_time | varchar(64) | 年 |  | 是 |
| month_time | varchar(64) | 月 |  | 是 |
| day_time | varchar(64) | 日 |  | 是 |
| hour_time | varchar(64) | 时 |  | 是 |
| min_time | varchar(64) | 分 |  | 是 |
| weather_type | varchar(64) | 天气类型 |  | 是 |
| temperature | decimal(20,8) | 温度 |  | 是 |
| humidity | decimal(20,8) | 湿度 |  | 是 |
| wind_speed | decimal(20,8) | 风速 |  | 是 |
| wind_direction | decimal(20,8) | 风向 |  | 是 |
| pressure | decimal(20,8) | 压强 |  | 是 |
| precipitation | decimal(20,8) | 降水量 |  | 是 |
| plane_irradiance | decimal(20,8) | 组件平面辐照度 |  | 是 |
| horizontal_irradiance | decimal(20,8) | 全水平辐照度 |  | 是 |
| power | decimal(20,8) | 预测功率 |  | 是 |
| create_time | datetime | 创建时间 |  | 是 |

电站预测功率数据: plant_predicted_power_data_copy

| 字段 | 类型 | 说明 | 默认值 | 是否必填 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id | bigint |  |  | 否 |
| plant_id | varchar(64) | 场站编码 |  | 是 |
| plant_name | varchar(64) | 场站名称 |  | 是 |
| area_code | varchar(64) | 城市编码 |  | 是 |
| area_name | varchar(64) | 城市名称 |  | 是 |
| data_date | varchar(64) | 日期 |  | 是 |
| year_time | varchar(64) | 年 |  | 是 |
| month_time | varchar(64) | 月 |  | 是 |
| day_time | varchar(64) | 日 |  | 是 |
| hour_time | varchar(64) | 时 |  | 是 |
| min_time | varchar(64) | 分 |  | 是 |
| weather_type | varchar(64) | 天气类型 |  | 是 |
| temperature | decimal(20,8) | 温度 |  | 是 |
| humidity | decimal(20,8) | 湿度 |  | 是 |
| wind_speed | decimal(20,8) | 风速 |  | 是 |
| wind_direction | decimal(20,8) | 风向 |  | 是 |
| pressure | decimal(20,8) | 压强 |  | 是 |
| precipitation | decimal(20,8) | 降水量 |  | 是 |
| plane_irradiance | decimal(20,8) | 组件平面辐照度 |  | 是 |
| horizontal_irradiance | decimal(20,8) | 全水平辐照度 |  | 是 |
| power | decimal(20,8) | 预测功率 |  | 是 |
| create_time | datetime | 创建时间 |  | 是 |

电站长期预测发电数据表: plant_predicted_power_long_term

| 字段 | 类型 | 说明 | 默认值 | 是否必填 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id | int |  |  | 否 |
| plant_id | varchar(64) | 电站id |  | 是 |
| data_date | datetime | 日期 |  | 是 |
| year_time | varchar(64) |  |  | 是 |
| month_time | varchar(64) |  |  | 是 |
| day_time | varchar(64) |  |  | 是 |
| hour_time | varchar(64) |  |  | 是 |
| min_time | varchar(64) |  |  | 是 |
| temperature | decimal(10,2) | 温度 |  | 是 |
| humidity | decimal(10,2) | 湿度 |  | 是 |
| wind_speed | decimal(10,2) | 风速 |  | 是 |
| wind_direction | decimal(10,2) | 风向 |  | 是 |
| pressure | decimal(10,2) | 压强 |  | 是 |
| plane_irradiance | decimal(10,2) | 组件平面辐照度 |  | 是 |
| horizontal_irradiance | decimal(10,2) | 全水平辐照度 |  | 是 |
| power | decimal(10,2) | 预测功率 |  | 是 |
| create_time | datetime | 创建时间 |  | 是 |

电站长期预测发电数据表: plant_predicted_power_long_term_data

| 字段 | 类型 | 说明 | 默认值 | 是否必填 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id | int |  |  | 否 |
| plant_id | varchar(64) | 电站id |  | 是 |
| data_date | datetime | 日期 |  | 是 |
| year_time | varchar(64) |  |  | 是 |
| month_time | varchar(64) |  |  | 是 |
| day_time | varchar(64) |  |  | 是 |
| hour_time | varchar(64) |  |  | 是 |
| min_time | varchar(64) |  |  | 是 |
| temperature | decimal(10,2) | 温度 |  | 是 |
| humidity | decimal(10,2) | 湿度 |  | 是 |
| wind_speed | decimal(10,2) | 风速 |  | 是 |
| wind_direction | decimal(10,2) | 风向 |  | 是 |
| pressure | decimal(10,2) | 压强 |  | 是 |
| plane_irradiance | decimal(10,2) | 组件平面辐照度 |  | 是 |
| horizontal_irradiance | decimal(10,2) | 全水平辐照度 |  | 是 |
| power | decimal(10,2) | 预测功率 |  | 是 |
| create_time | datetime | 创建时间 |  | 是 |

电站预测功率中期240小时数据: plant_predicted_power_mid_term

| 字段 | 类型 | 说明 | 默认值 | 是否必填 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id | int |  |  | 否 |
| plant_id | varchar(64) | 线路id |  | 是 |
| data_date | varchar(64) | 日期 |  | 是 |
| power | decimal(20,8) | 实际功率 |  | 是 |
| create_time | datetime | 创建时间 |  | 是 |
| predict_power | varchar(100) | 预测功率 |  | 是 |

电站预测功率短期72小时数据: plant_predicted_power_short_term

| 字段 | 类型 | 说明 | 默认值 | 是否必填 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id | int |  |  | 否 |
| plant_id | varchar(64) | 线路id |  | 是 |
| data_date | varchar(64) | 日期 |  | 是 |
| power | decimal(20,8) | 预测功率 |  | 是 |
| create_time | datetime | 创建时间 |  | 是 |
| predict_power | varchar(100) |  |  | 是 |

电站预测功率超短期4小时数据: plant_predicted_power_ultra_term

| 字段 | 类型 | 说明 | 默认值 | 是否必填 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id | int |  |  | 否 |
| plant_id | varchar(64) | 线路id |  | 是 |
| data_date | varchar(64) | 日期 |  | 是 |
| power | decimal(20,8) | 预测功率 |  | 是 |
| create_time | datetime | 创建时间 |  | 是 |
| predict_power | varchar(100) |  |  | 是 |

电站辐照度模拟: plant_train_power_task

| 字段 | 类型 | 说明 | 默认值 | 是否必填 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id | int |  |  | 否 |
| create_time | datetime | 创建时间 | CURRENT_TIMESTAMP | 是 |
| model_key | varchar(100) | 模型类别：A：多线路模型，O:单线路模型 |  | 是 |
| model_name | varchar(65) | 模型名称 |  | 是 |
| plant_id | varchar(64) | 电站id |  | 是 |
| run_step | varchar(100) | 运行步骤 T:训练，V:验证，P:预测 |  | 是 |
| run_state | int | 运行状态1：成功，2：失败 |  | 是 |
| model_json | longtext | 模型请求参数 |  | 是 |
| model_value | varchar(500) | 模型文件 |  | 是 |
| metrics_data | longtext | 验证集评分 |  | 是 |
| data_size | varchar(100) | 数据量 |  | 是 |
| data_date | datetime | 运行时间 |  | 是 |
| predict | longtext | 预测结果 |  | 是 |
| metrics_score | varchar(100) |  |  | 是 |
| model_cycle | int | 周期4/72/240 小时 |  | 是 |

执行历史: space_calibration_history

| 字段 | 类型 | 说明 | 默认值 | 是否必填 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id | varchar(64) | ID |  | 否 |
| is_deleted | int | 是否删除(0_是;1_否) | 1 | 是 |
| create_by_id | varchar(64) | 创建人ID |  | 是 |
| create_by_name | varchar(90) | 创建人名称 |  | 是 |
| create_time | datetime | 创建时间(执行开始时间) |  | 是 |
| modify_by_id | varchar(64) | 修改人ID |  | 是 |
| modify_by_name | varchar(90) | 修改人名称 |  | 是 |
| modify_time | datetime | 修改时间 |  | 是 |
| line_id | varchar(64) | 线路ID |  | 是 |
| institution_id | varchar(40) | 间开制度ID |  | 是 |
| execution_cycle | varchar(64) | 执行周期 |  | 是 |
| calibration_date | datetime | 校准日期 |  | 是 |

周期设定: space_calibration_period

| 字段 | 类型 | 说明 | 默认值 | 是否必填 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id | varchar(64) | ID |  | 否 |
| is_deleted | int | 是否删除(0_是;1_否) | 1 | 是 |
| create_by_id | varchar(64) | 创建人ID |  | 是 |
| create_by_name | varchar(90) | 创建人名称 |  | 是 |
| create_time | datetime | 创建时间 |  | 是 |
| modify_by_id | varchar(64) | 修改人ID |  | 是 |
| modify_by_name | varchar(90) | 修改人名称 |  | 是 |
| modify_time | datetime | 修改时间(周期开始时间) |  | 是 |
| ou_id | varchar(40) | 组织机构ID |  | 是 |
| line_id | varchar(64) | 线路ID |  | 是 |
| day_number | varchar(16) | 天数 |  | 是 |

间开制度基础信息: space_institution_detail

| 字段 | 类型 | 说明 | 默认值 | 是否必填 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id | varchar(64) | ID |  | 否 |
| is_deleted | int | 是否删除(0_是,1_否) | 1 | 是 |
| create_by_id | varchar(64) | 创建人ID |  | 是 |
| create_by_name | varchar(50) | 创建人名称 |  | 是 |
| create_time | datetime | 创建时间 |  | 是 |
| modify_by_id | varchar(64) | 修改人ID |  | 是 |
| modify_by_name | varchar(50) | 修改人名称 |  | 是 |
| modify_time | datetime | 修改时间 |  | 是 |
| ou_id | varchar(64) | 组织机构ID |  | 是 |
| line_id | varchar(64) | 线路ID |  | 是 |
| grid_type_key | varchar(32) | 电网类型key(字典获取) |  | 是 |
| institution_name | varchar(40) | 制度名称 |  | 是 |
| institution_start_date | datetime(3) | 制度开始时间 |  | 是 |
| institution_end_date | datetime | 制度结束时间 |  | 是 |
| optimize_deadline | date | 优化至 |  | 是 |
| optimize_state | int | 优化状态(0_已优化,1_未优化) | 1 | 是 |
| is_current_basic | int | 当前基础制度(0_是,1_否) | 1 | 是 |
| start_interval | int | 启动间隔(分钟) |  | 是 |
| optimize_type | int | 优化类型(0_绿电消纳优先,1_经济优先) | 0 |  |
| tundra_strategy | int | 防冻土策略(0_是,1_否) | 1 | 是 |

间开制度时段配置: space_institution_duration

| 字段 | 类型 | 说明 | 默认值 | 是否必填 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id | varchar(64) | ID |  | 否 |
| is_deleted | int | 是否删除(0_是,1_否) | 1 | 是 |
| create_by_id | varchar(64) | 创建人ID |  | 是 |
| create_by_name | varchar(50) | 创建人名称 |  | 是 |
| create_time | datetime | 创建时间 |  | 是 |
| modify_by_id | varchar(64) | 修改人ID |  | 是 |
| modify_by_name | varchar(50) | 修改人名称 |  | 是 |
| modify_time | datetime | 修改时间 |  | 是 |
| institution_id | varchar(64) | 间开制度ID |  | 是 |
| config_id | varchar(64) | 间开制度井口配置ID |  | 是 |
| wellhead_id | varchar(64) | 井口ID |  | 是 |
| generation_type_key | varchar(32) | 发电类型key(字典获取) |  | 是 |
| open_well_time | varchar(16) | 开井时间 |  | 是 |
| close_well_time | varchar(16) | 关井时间 |  | 是 |

间开制度井口配置: space_institution_wellhead

| 字段 | 类型 | 说明 | 默认值 | 是否必填 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id | varchar(64) | ID |  | 否 |
| is_deleted | int | 是否删除(0_是,1_否) | 1 | 是 |
| create_by_id | varchar(64) | 创建人ID |  | 是 |
| create_by_name | varchar(50) | 创建人名称 |  | 是 |
| create_time | datetime | 创建时间 |  | 是 |
| modify_by_id | varchar(64) | 修改人ID |  | 是 |
| modify_by_name | varchar(50) | 修改人名称 |  | 是 |
| modify_time | datetime | 修改时间 |  | 是 |
| institution_id | varchar(64) | 间开制度ID |  | 是 |
| wellhead_id | varchar(64) | 井口ID |  | 是 |
| well_number | varchar(32) | 井号 |  | 是 |
| run_type_key | varchar(32) | 运行类型key(字典获取) |  | 是 |
| interval_type_key | varchar(32) | 间开类型key(字典获取) |  | 是 |
| interval_describe | varchar(512) | 间开描述 |  | 是 |
| start_seq | int | 启动顺序 |  | 是 |
| open_well_day | int | 开井天数 |  | 是 |
| close_well_day | int | 关井天数 |  | 是 |
| run_duration | decimal(10,2) | 运行时长（小时/天） |  | 是 |
| max_open | decimal(10,2) | 单次最高开井时长(h) | 0 | 是 |
| min_open | decimal(10,2) | 单次最低开井时长(h) | 0 | 是 |
| max_close | decimal(10,2) | 单次最高关井时长(h) | 0 | 是 |
| min_close | decimal(10,2) | 单次最低关井时长(h) | 0 | 是 |

间开优化效果: space_optimize_effect

| 字段 | 类型 | 说明 | 默认值 | 是否必填 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id | varchar(64) | ID |  | 否 |
| is_deleted | int | 是否删除(0_是;1_否) | 1 | 是 |
| create_by_id | varchar(64) | 创建人ID |  | 是 |
| create_by_name | varchar(90) | 创建人名称 |  | 是 |
| create_time | datetime | 创建时间(优化开始时间) |  | 是 |
| modify_by_id | varchar(64) | 修改人ID |  | 是 |
| modify_by_name | varchar(90) | 修改人名称 |  | 是 |
| modify_time | datetime | 修改时间 |  | 是 |
| period_id | varchar(64) | 优化周期ID |  | 是 |
| wellhead_id | varchar(64) | 井口ID |  | 是 |
| well_number | varchar(32) | 井号 |  | 是 |
| optimize_date | date | 优化日期 |  | 是 |
| institution_result | varchar(512) | 优化前制度描述 |  | 是 |
| total_duration | decimal(10,2) | 优化前总开井时长(min) |  | 是 |
| green_power_duration | decimal(10,2) | 优化前绿电开井时长(min) |  | 是 |
| low_power_duration | decimal(10,2) | 优化前谷电开井时长(min) |  | 是 |
| mid_power_duration | decimal(10,2) | 优化前平电开井时长(min) |  | 是 |
| high_power_duration | decimal(10,2) | 优化前高峰电开井时长(min) |  | 是 |
| peak_power_duration | decimal(10,2) | 优化前尖峰电开井时长(min) |  | 是 |
| green_power_rate | decimal(10,2) | 优化前绿电占比(%) |  | 是 |
| green_power_cost | decimal(10,6) | 优化前绿电电费(元) |  | 是 |
| low_power_cost | decimal(10,6) | 优化前谷电电费(元) |  | 是 |
| mid_power_cost | decimal(10,6) | 优化前平电电费(元) |  | 是 |
| high_power_cost | decimal(10,6) | 优化前高峰电费(元) |  | 是 |
| peak_power_cost | decimal(10,6) | 优化前尖峰电费(元) |  | 是 |
| power_cost | decimal(10,6) | 优化前用能成本(元) |  | 是 |
| optimal_result | varchar(512) | 优化后制度描述 |  | 是 |
| optimal_total_duration | decimal(10,2) | 优化后总开井时长(min) |  | 是 |
| optimal_green_power_duration | decimal(10,2) | 优化后绿电开井时长(min) |  | 是 |
| optimal_low_power_duration | decimal(10,2) | 优化后谷电开井时长(min) |  | 是 |
| optimal_mid_power_duration | decimal(10,2) | 优化后平电开井时长(min) |  | 是 |
| optimal_high_power_duration | decimal(10,2) | 优化后高峰电开井时长(min) |  | 是 |
| optimal_peak_power_duration | decimal(10,2) | 优化后尖峰电开井时长(min) |  | 是 |
| optimal_green_power_rate | decimal(10,2) | 优化后绿电占比(%) |  | 是 |
| optimal_power_cost | decimal(10,6) | 优化后用能成本(元) |  | 是 |
| optimal_green_power_cost | decimal(10,6) | 优化后绿电电费(元) |  | 是 |
| optimal_low_power_cost | decimal(10,6) | 优化后谷电电费(元) |  | 是 |
| optimal_mid_power_cost | decimal(10,6) | 优化后平电电费(元) |  | 是 |
| optimal_high_power_cost | decimal(10,6) | 优化后高峰电费(元) |  | 是 |
| optimal_peak_power_cost | decimal(10,6) | 优化后尖峰电费(元) |  | 是 |
| green_power_upgrade | decimal(10,2) | 绿电提升(%) |  | 是 |
| cost_down | decimal(10,6) | 成本降低(元) |  | 是 |

中期间开优化井口制度记录: space_optimize_long_duration

| 字段 | 类型 | 说明 | 默认值 | 是否必填 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id | varchar(64) | ID |  | 否 |
| is_deleted | int | 是否删除(0_是;1_否) | 1 | 是 |
| create_by_id | varchar(64) | 创建人ID |  | 是 |
| create_by_name | varchar(90) | 创建人名称 |  | 是 |
| create_time | datetime | 创建时间 |  | 是 |
| modify_by_id | varchar(64) | 修改人ID |  | 是 |
| modify_by_name | varchar(90) | 修改人名称 |  | 是 |
| modify_time | datetime | 修改时间 |  | 是 |
| record_id | varchar(64) | 井口记录ID |  | 是 |
| long_period_id | varchar(64) | 中期优化周期ID |  | 是 |
| wellhead_id | varchar(64) | 井口ID |  | 是 |
| is_optimize | int | 是否优化(0_是;1_否) |  | 是 |
| generation_type_key | varchar(32) | 发电类型key(字典获取) |  | 是 |
| open_well_time | varchar(16) | 开井时间 |  | 是 |
| close_well_time | varchar(16) | 关井时间 |  | 是 |
| first_start | int | 是否第一次启动(0_是;1_否) | 1 | 是 |
| optimize_date | date | 优化日期 |  | 是 |

中期间开优化周期记录: space_optimize_long_period

| 字段 | 类型 | 说明 | 默认值 | 是否必填 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id | varchar(64) | ID |  | 否 |
| is_deleted | int | 是否删除(0_是;1_否) | 1 | 是 |
| create_by_id | varchar(64) | 创建人ID |  | 是 |
| create_by_name | varchar(90) | 创建人名称 |  | 是 |
| create_time | datetime | 创建时间(优化开始时间) |  | 是 |
| modify_by_id | varchar(64) | 修改人ID |  | 是 |
| modify_by_name | varchar(90) | 修改人名称 |  | 是 |
| modify_time | datetime | 修改时间 |  | 是 |
| line_id | varchar(64) | 线路ID |  | 是 |
| institution_id | varchar(64) | 间开制度ID |  | 是 |
| execution_cycle | varchar(64) | 执行周期 |  | 是 |
| optimize_state | int | 优化状态(0_已优化;1_未优化) |  | 是 |
| optimize_deadline | datetime(3) | 优化截止日期 |  | 是 |

中期间开优化井口记录: space_optimize_long_wellhead

| 字段 | 类型 | 说明 | 默认值 | 是否必填 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id | varchar(64) | ID |  | 否 |
| is_deleted | int | 是否删除(0_是;1_否) | 1 | 是 |
| create_by_id | varchar(64) | 创建人ID |  | 是 |
| create_by_name | varchar(90) | 创建人名称 |  | 是 |
| create_time | datetime | 创建时间 |  | 是 |
| modify_by_id | varchar(64) | 修改人ID |  | 是 |
| modify_by_name | varchar(90) | 修改人名称 |  | 是 |
| modify_time | datetime | 修改时间 |  | 是 |
| long_period_id | varchar(64) | 中期优化周期ID |  | 是 |
| wellhead_id | varchar(64) | 井口ID |  | 是 |
| well_number | varchar(32) | 井号 |  | 是 |
| start_seq | int | 启动顺序 |  | 是 |
| optimize_date | date | 优化日期 |  | 是 |

短期间开优化井口制度记录: space_optimize_mid_duration

| 字段 | 类型 | 说明 | 默认值 | 是否必填 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id | varchar(64) | ID |  | 否 |
| is_deleted | int | 是否删除(0_是;1_否) | 1 | 是 |
| create_by_id | varchar(64) | 创建人ID |  | 是 |
| create_by_name | varchar(90) | 创建人名称 |  | 是 |
| create_time | datetime | 创建时间 |  | 是 |
| modify_by_id | varchar(64) | 修改人ID |  | 是 |
| modify_by_name | varchar(90) | 修改人名称 |  | 是 |
| modify_time | datetime | 修改时间 |  | 是 |
| record_id | varchar(64) | 井口记录ID |  | 是 |
| mid_period_id | varchar(64) | 短期优化周期ID |  | 是 |
| wellhead_id | varchar(64) | 井口ID |  | 是 |
| is_optimize | int | 是否优化(0_是;1_否) |  | 是 |
| generation_type_key | varchar(32) | 发电类型key(字典获取) |  | 是 |
| open_well_time | varchar(16) | 开井时间 |  | 是 |
| close_well_time | varchar(16) | 关井时间 |  | 是 |
| first_start | int | 是否第一次启动(0_是;1_否) | 1 | 是 |
| optimize_date | date | 优化日期 |  | 是 |

短期间开优化周期记录: space_optimize_mid_period

| 字段 | 类型 | 说明 | 默认值 | 是否必填 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id | varchar(64) | ID |  | 否 |
| is_deleted | int | 是否删除(0_是;1_否) | 1 | 是 |
| create_by_id | varchar(64) | 创建人ID |  | 是 |
| create_by_name | varchar(90) | 创建人名称 |  | 是 |
| create_time | datetime | 创建时间(优化开始时间) |  | 是 |
| modify_by_id | varchar(64) | 修改人ID |  | 是 |
| modify_by_name | varchar(90) | 修改人名称 |  | 是 |
| modify_time | datetime | 修改时间 |  | 是 |
| line_id | varchar(64) | 线路ID |  | 是 |
| institution_id | varchar(64) | 间开制度ID |  | 是 |
| execution_cycle | varchar(64) | 执行周期 |  | 是 |
| optimize_state | int | 优化状态(0_已优化;1_未优化) |  | 是 |
| optimize_deadline | datetime(3) | 优化截止日期 |  | 是 |

短期间开优化井口记录: space_optimize_mid_wellhead

| 字段 | 类型 | 说明 | 默认值 | 是否必填 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id | varchar(64) | ID |  | 否 |
| is_deleted | int | 是否删除(0_是;1_否) | 1 | 是 |
| create_by_id | varchar(64) | 创建人ID |  | 是 |
| create_by_name | varchar(90) | 创建人名称 |  | 是 |
| create_time | datetime | 创建时间 |  | 是 |
| modify_by_id | varchar(64) | 修改人ID |  | 是 |
| modify_by_name | varchar(90) | 修改人名称 |  | 是 |
| modify_time | datetime | 修改时间 |  | 是 |
| mid_period_id | varchar(64) | 短期优化周期ID |  | 是 |
| wellhead_id | varchar(64) | 井口ID |  | 是 |
| well_number | varchar(32) | 井号 |  | 是 |
| start_seq | int | 启动顺序 |  | 是 |
| optimize_date | date | 优化日期 |  | 是 |

短期间开优化井口制度记录: space_optimize_short_duration

| 字段 | 类型 | 说明 | 默认值 | 是否必填 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id | varchar(64) | ID |  | 否 |
| is_deleted | int | 是否删除(0_是;1_否) | 1 | 是 |
| create_by_id | varchar(64) | 创建人ID |  | 是 |
| create_by_name | varchar(90) | 创建人名称 |  | 是 |
| create_time | datetime | 创建时间 |  | 是 |
| modify_by_id | varchar(64) | 修改人ID |  | 是 |
| modify_by_name | varchar(90) | 修改人名称 |  | 是 |
| modify_time | datetime | 修改时间 |  | 是 |
| record_id | varchar(64) | 井口记录ID |  | 是 |
| short_period_id | varchar(64) | 短期优化周期ID |  | 是 |
| wellhead_id | varchar(64) | 井口ID |  | 是 |
| is_optimize | int | 是否优化(0_是;1_否) |  | 是 |
| generation_type_key | varchar(32) | 发电类型key(字典获取) |  | 是 |
| open_well_time | varchar(16) | 开井时间 |  | 是 |
| close_well_time | varchar(16) | 关井时间 |  | 是 |
| first_start | int | 是否第一次启动(0_是;1_否) | 1 | 是 |
| optimize_date | date | 优化日期 |  | 是 |

短期间开优化周期记录: space_optimize_short_period

| 字段 | 类型 | 说明 | 默认值 | 是否必填 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id | varchar(64) | ID |  | 否 |
| is_deleted | int | 是否删除(0_是;1_否) | 1 | 是 |
| create_by_id | varchar(64) | 创建人ID |  | 是 |
| create_by_name | varchar(90) | 创建人名称 |  | 是 |
| create_time | datetime | 创建时间 |  | 是 |
| modify_by_id | varchar(64) | 修改人ID |  | 是 |
| modify_by_name | varchar(90) | 修改人名称 |  | 是 |
| modify_time | datetime | 修改时间 |  | 是 |
| line_id | varchar(64) | 线路ID |  | 是 |
| institution_id | varchar(64) | 间开制度ID |  | 是 |
| optimize_state | int | 优化状态(0_已优化;1_未优化) |  | 是 |
| optimize_date | datetime | 优化日期 |  | 是 |

短期间开优化井口记录: space_optimize_short_wellhead

| 字段 | 类型 | 说明 | 默认值 | 是否必填 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id | varchar(64) | ID |  | 否 |
| is_deleted | int | 是否删除(0_是;1_否) | 1 | 是 |
| create_by_id | varchar(64) | 创建人ID |  | 是 |
| create_by_name | varchar(90) | 创建人名称 |  | 是 |
| create_time | datetime | 创建时间 |  | 是 |
| modify_by_id | varchar(64) | 修改人ID |  | 是 |
| modify_by_name | varchar(90) | 修改人名称 |  | 是 |
| modify_time | datetime | 修改时间 |  | 是 |
| short_period_id | varchar(64) | 短期优化周期ID |  | 是 |
| wellhead_id | varchar(64) | 井口ID |  | 是 |
| well_number | varchar(32) | 井号 |  | 是 |
| start_seq | int | 启动顺序 |  | 是 |
| optimize_date | date | 优化日期 |  | 是 |
| frostproof_well | int | 是否防冻井(0_是;1_否) | 1 | 是 |

长期间开优化井口制度记录: space_optimize_ultra_duration

| 字段 | 类型 | 说明 | 默认值 | 是否必填 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id | varchar(64) | ID |  | 否 |
| is_deleted | int | 是否删除(0_是;1_否) | 1 | 是 |
| create_by_id | varchar(64) | 创建人ID |  | 是 |
| create_by_name | varchar(90) | 创建人名称 |  | 是 |
| create_time | datetime | 创建时间 |  | 是 |
| modify_by_id | varchar(64) | 修改人ID |  | 是 |
| modify_by_name | varchar(90) | 修改人名称 |  | 是 |
| modify_time | datetime | 修改时间 |  | 是 |
| record_id | varchar(64) | 井口记录ID |  | 是 |
| ultra_period_id | varchar(64) | 长期优化周期ID |  | 是 |
| wellhead_id | varchar(64) | 井口ID |  | 是 |
| is_optimize | int | 是否优化(0_是;1_否) |  | 是 |
| generation_type_key | varchar(32) | 发电类型key(字典获取) |  | 是 |
| open_well_time | varchar(16) | 开井时间 |  | 是 |
| close_well_time | varchar(16) | 关井时间 |  | 是 |
| first_start | int | 是否第一次启动(0_是;1_否) | 1 | 是 |
| optimize_date | date | 优化日期 |  | 是 |

长期间开优化周期记录: space_optimize_ultra_period

| 字段 | 类型 | 说明 | 默认值 | 是否必填 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id | varchar(64) | ID |  | 否 |
| is_deleted | int | 是否删除(0_是;1_否) | 1 | 是 |
| create_by_id | varchar(64) | 创建人ID |  | 是 |
| create_by_name | varchar(90) | 创建人名称 |  | 是 |
| create_time | datetime | 创建时间(优化开始时间) |  | 是 |
| modify_by_id | varchar(64) | 修改人ID |  | 是 |
| modify_by_name | varchar(90) | 修改人名称 |  | 是 |
| modify_time | datetime | 修改时间 |  | 是 |
| line_id | varchar(64) | 线路ID |  | 是 |
| institution_id | varchar(64) | 间开制度ID |  | 是 |
| execution_cycle | varchar(64) | 执行周期 |  | 是 |
| optimize_state | int | 优化状态(0_已优化;1_未优化) |  | 是 |
| optimize_deadline | datetime(3) | 优化截止日期 |  | 是 |

长期间开优化井口记录: space_optimize_ultra_wellhead

| 字段 | 类型 | 说明 | 默认值 | 是否必填 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id | varchar(64) | ID |  | 否 |
| is_deleted | int | 是否删除(0_是;1_否) | 1 | 是 |
| create_by_id | varchar(64) | 创建人ID |  | 是 |
| create_by_name | varchar(90) | 创建人名称 |  | 是 |
| create_time | datetime | 创建时间 |  | 是 |
| modify_by_id | varchar(64) | 修改人ID |  | 是 |
| modify_by_name | varchar(90) | 修改人名称 |  | 是 |
| modify_time | datetime | 修改时间 |  | 是 |
| ultra_period_id | varchar(64) | 长期优化周期ID |  | 是 |
| wellhead_id | varchar(64) | 井口ID |  | 是 |
| well_number | varchar(32) | 井号 |  | 是 |
| start_seq | int | 启动顺序 |  | 是 |
| optimize_date | date | 优化日期 |  | 是 |

光伏电站生产情况表(每日统计): station_daily_production_situation

| 字段 | 类型 | 说明 | 默认值 | 是否必填 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id | bigint | ID |  | 否 |
| station_name | varchar(64) | 井组名称(线路/光伏电站) |  | 是 |
| station_id | varchar(32) | 井组ID(光伏电站) |  | 是 |
| data_date | date | 日期 |  | 是 |
| production_time | decimal(10,2) | 生产时间(h) |  | 是 |
| daily_electricity_consumption | decimal(24,6) | 日耗电量(kW-h) |  | 是 |
| daily_liquid_production | decimal(24,6) | 日产液量(m³) |  | 是 |
| daily_utility_electricity_consumption | decimal(10,6) | 日市电用电量 |  | 是 |
| electricity_consumption_ph | decimal(10,6) | 尖峰时段用电量 |  | 是 |
| electricity_consumption_hh | decimal(10,6) | 高峰时段用电量 |  | 是 |
| electricity_consumption_np | decimal(10,6) | 平时段用电量 |  | 是 |
| electricity_consumption_vh | decimal(10,6) | 谷时段用电量 |  | 是 |
| electricity_charge_city | decimal(10,6) | 日市电用电费 |  | 是 |
| electricity_charges_ph | decimal(10,6) | 尖峰时段电费 |  | 是 |
| peak_hour_tariff | decimal(10,6) | 高峰时段电费 |  | 是 |
| normal_period_tariff | decimal(10,6) | 平时段电费 |  | 是 |
| alley_hours_tariff | decimal(10,6) | 谷时段用电费 |  | 是 |
| photovoltaic_power | decimal(10,6) | 光伏发电量(KW·h) |  | 是 |
| system_source | varchar(64) | 来源系统 |  | 是 |
| create_date | datetime | 创建时间 |  | 是 |

储能预测电量数据: storage_predicted_power_data

| 字段 | 类型 | 说明 | 默认值 | 是否必填 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id | int |  |  | 否 |
| storage_id | varchar(64) | 储能设备id |  | 是 |
| data_date | varchar(64) | 日期 |  | 是 |
| year_time | varchar(64) | 年 |  | 是 |
| month_time | varchar(64) | 月 |  | 是 |
| day_time | varchar(64) | 日 |  | 是 |
| hour_time | varchar(64) | 时 |  | 是 |
| min_time | varchar(64) | 分 |  | 是 |
| power | decimal(20,8) | 预测功率 |  | 是 |
| create_time | datetime | 创建时间 |  | 是 |

区域表: sys_area

| 字段 | 类型 | 说明 | 默认值 | 是否必填 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id | int |  |  | 是 |
| name | varchar(50) |  |  | 是 |
| parent_id | int |  |  | 是 |
| lev | int |  |  | 是 |
| city_code | varchar(100) |  |  | 是 |
| province_code | varchar(100) |  |  | 是 |

权限范围表: sys_auth_ou_scope

| 字段 | 类型 | 说明 | 默认值 | 是否必填 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id | varchar(40) |  |  | 否 |
| ou_id | varchar(40) |  |  | 是 |
| user_id | varchar(40) |  |  | 是 |
| user_group_id | varchar(40) |  |  | 是 |
| menu_id | varchar(40) |  |  | 是 |
| create_by_id | varchar(40) |  |  | 是 |
| create_by_name | varchar(50) |  |  | 是 |
| create_time | datetime |  |  | 是 |
| modify_by_id | varchar(40) |  |  | 是 |
| modify_by_name | varchar(50) |  |  | 是 |
| modify_time | datetime |  |  | 是 |

字典表: sys_dictionary

| 字段 | 类型 | 说明 | 默认值 | 是否必填 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id | varchar(40) |  |  | 否 |
| pid | varchar(40) |  |  | 是 |
| dic_name | varchar(100) |  |  | 是 |
| short_name | varchar(100) |  |  | 是 |
| remark | varchar(1000) |  |  | 是 |
| sort | int |  |  | 是 |
| levels | int |  |  | 是 |
| be_default | int |  |  | 是 |
| be_has_children | int |  |  | 是 |
| dic_type | int |  |  | 是 |
| effect_time | datetime |  |  | 是 |
| end_time | datetime |  |  | 是 |
| create_name | varchar(50) |  |  | 是 |
| create_time | datetime |  |  | 是 |
| modify_name | varchar(50) |  |  | 是 |
| modify_time | datetime |  |  | 是 |
| alias | varchar(100) |  |  | 是 |
| dic_key | varchar(100) |  |  | 是 |
| dic_path | varchar(500) |  |  | 是 |
| is_org | int |  |  | 是 |
| default_value | varchar(100) |  |  | 是 |

菜单表: sys_menu

| 字段 | 类型 | 说明 | 默认值 | 是否必填 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id | varchar(40) |  |  | 否 |
| menu_name | varchar(200) |  |  | 是 |
| parent_menu_id | varchar(40) |  |  | 是 |
| is_visiable | int |  |  | 是 |
| is_has_scope | int |  |  | 是 |
| sort | int |  |  | 是 |
| is_has_children | int |  |  | 是 |
| url | varchar(500) |  |  | 是 |
| is_external | int |  |  | 是 |
| create_by_id | varchar(40) |  |  | 是 |
| create_by_name | varchar(50) |  |  | 是 |
| create_time | datetime |  |  | 是 |
| modify_by_id | varchar(40) |  |  | 是 |
| modify_by_name | varchar(50) |  |  | 是 |
| modify_time | datetime |  |  | 是 |
| menu_type | varchar(40) |  |  | 是 |
| is_has_appear | int |  |  | 是 |
| media_type | varchar(200) |  |  | 是 |
| level | varchar(200) |  |  | 是 |
| menu_describe | varchar(200) |  |  | 是 |
| show_children | tinyint(1) |  |  | 是 |
| menu_pattern | varchar(200) |  |  | 是 |
| apply_scene | int |  | 0 | 是 |
| menu_icon | varchar(200) |  |  | 是 |

组织机构表: sys_organization

| 字段 | 类型 | 说明 | 默认值 | 是否必填 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id | varchar(40) |  |  | 否 |
| ou_code | varchar(50) |  |  | 是 |
| ou_name | varchar(500) |  |  | 是 |
| short_name | varchar(200) |  |  | 是 |
| ou_level | varchar(100) |  |  | 是 |
| description | varchar(500) |  |  | 是 |
| create_by_id | varchar(40) |  |  | 是 |
| create_by_name | varchar(50) |  |  | 是 |
| create_time | datetime |  |  | 是 |
| modify_by_id | varchar(40) |  |  | 是 |
| modify_by_name | varchar(50) |  |  | 是 |
| modify_time | datetime |  |  | 是 |
| post_code | varchar(50) |  |  | 是 |
| post_address | varchar(300) |  |  | 是 |
| fax_no | varchar(50) |  |  | 是 |
| phone | varchar(50) |  |  | 是 |
| country | varchar(50) |  |  | 是 |
| province | varchar(50) |  |  | 是 |
| effect_time | datetime |  |  | 是 |
| end_time | datetime |  |  | 是 |
| is_deleted | int |  | 1 | 是 |
| longitude | decimal(10,2) | 经度 |  | 是 |
| latitude | decimal(10,2) | 纬度 |  | 是 |
| elevation | decimal(10,2) | 高程 |  | 是 |

组织机构属性表: sys_organization_property

| 字段 | 类型 | 说明 | 默认值 | 是否必填 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id | varchar(40) |  |  | 否 |
| ou_id | varchar(40) |  |  | 是 |
| property_code | varchar(100) |  |  | 是 |
| property_value | varchar(100) |  |  | 是 |
| effect_time | datetime |  |  | 是 |
| end_time | datetime |  |  | 是 |
| create_by_id | varchar(40) |  |  | 是 |
| create_by_name | varchar(50) |  |  | 是 |
| create_time | datetime |  |  | 是 |
| modify_by_id | varchar(40) |  |  | 是 |
| modify_by_name | varchar(50) |  |  | 是 |
| modify_time | datetime |  |  | 是 |

组织机构关系表: sys_organization_rel

| 字段 | 类型 | 说明 | 默认值 | 是否必填 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id | varchar(40) |  |  | 否 |
| ou_id | varchar(40) |  |  | 是 |
| parent_ou_id | varchar(40) |  |  | 是 |
| levels | int |  |  | 是 |
| ou_id_path | varchar(500) |  |  | 是 |
| ou_name_path | varchar(500) |  |  | 是 |
| is_has_children | int |  |  | 是 |
| effect_time | datetime |  |  | 是 |
| end_time | datetime |  |  | 是 |
| sort | int |  |  | 是 |
| create_by_id | varchar(40) |  |  | 是 |
| create_by_name | varchar(50) |  |  | 是 |
| create_time | datetime |  |  | 是 |
| modify_by_id | varchar(40) |  |  | 是 |
| modify_by_name | varchar(50) |  |  | 是 |
| modify_time | datetime |  |  | 是 |

角色表: sys_role

| 字段 | 类型 | 说明 | 默认值 | 是否必填 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id | varchar(40) |  |  | 否 |
| role_name | varchar(2000) |  |  | 是 |
| remark | varchar(100) |  |  | 是 |
| media_type | varchar(40) |  |  | 是 |
| ou_id | varchar(40) |  |  | 是 |
| sort | int |  |  | 是 |
| is_inheritable | int |  |  | 是 |
| role_type | varchar(100) |  |  | 是 |
| create_by_id | varchar(100) |  |  | 是 |
| create_by_name | varchar(50) |  |  | 是 |
| create_time | datetime |  |  | 是 |
| modify_by_id | varchar(40) |  |  | 是 |
| modify_by_name | varchar(50) |  |  | 是 |
| modify_time | datetime |  |  | 是 |
| is_overall | tinyint(1) |  |  | 是 |
| bps_role_id | int |  |  | 是 |
| sync_work_flow | tinyint(1) |  |  | 是 |

角色-菜单权限表: sys_role_menu_auth

| 字段 | 类型 | 说明 | 默认值 | 是否必填 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id | varchar(40) |  |  | 否 |
| role_id | varchar(40) |  |  | 是 |
| menu_id | varchar(40) |  |  | 是 |
| create_by_id | varchar(40) |  |  | 是 |
| create_by_name | varchar(50) |  |  | 是 |
| create_time | datetime |  |  | 是 |
| modify_by_id | varchar(40) |  |  | 是 |
| modify_by_name | varchar(50) |  |  | 是 |
| modify_time | datetime |  |  | 是 |

用户表: sys_user

| 字段 | 类型 | 说明 | 默认值 | 是否必填 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id | varchar(40) |  |  | 否 |
| user_name | varchar(100) |  |  | 是 |
| user_domain | varchar(100) |  |  | 是 |
| user_code | varchar(100) |  |  | 是 |
| user_type | int |  |  | 是 |
| phone | varchar(200) |  |  | 是 |
| email | varchar(200) |  |  | 是 |
| login_name | varchar(150) |  |  | 是 |
| is_super_admin | int |  |  | 是 |
| identify_no | varchar(50) |  |  | 是 |
| remark | varchar(100) |  |  | 是 |
| end_date | datetime |  |  | 是 |
| password | varchar(200) |  |  | 是 |
| duty | varchar(100) |  |  | 是 |
| sign_image | text |  |  | 是 |
| prompt_mode | varchar(40) |  |  | 是 |
| cert | text |  |  | 是 |
| sort | int |  |  | 是 |
| ca_begin_date | datetime |  |  | 是 |
| ca_end_date | datetime |  |  | 是 |
| iam_login_name | varchar(50) |  |  | 是 |
| last_login_time | datetime |  |  | 是 |
| job_desc | varchar(100) |  |  | 是 |
| fax_no | varchar(50) |  |  | 是 |
| postal_code | varchar(50) |  |  | 是 |
| address | varchar(100) |  |  | 是 |
| create_by_id | varchar(40) |  |  | 是 |
| create_by_name | varchar(150) |  |  | 是 |
| create_time | datetime |  |  | 是 |
| modify_by_id | varchar(40) |  |  | 是 |
| modify_by_name | varchar(150) |  |  | 是 |
| modify_time | datetime |  |  | 是 |
| is_outer | int |  |  | 是 |
| is_inner | int |  |  | 是 |
| is_trade | int |  | 0 | 是 |
| status | int |  |  | 是 |

用户登录日志: sys_user_login_log

| 字段 | 类型 | 说明 | 默认值 | 是否必填 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id | varchar(40) |  |  | 否 |
| login_name | varchar(40) |  |  | 是 |
| error_msg | varchar(200) |  |  | 是 |
| create_time | datetime |  |  | 是 |

用户组织机构表: sys_user_organization_rel

| 字段 | 类型 | 说明 | 默认值 | 是否必填 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id | varchar(40) |  |  | 否 |
| ou_id | varchar(40) |  |  | 是 |
| user_id | varchar(40) |  |  | 是 |
| create_by_id | varchar(40) |  |  | 是 |
| create_by_name | varchar(50) |  |  | 是 |
| create_time | datetime |  |  | 是 |
| modify_by_id | varchar(40) |  |  | 是 |
| modify_by_name | varchar(50) |  |  | 是 |
| modify_time | datetime |  |  | 是 |
| effect_time | datetime |  |  | 是 |
| end_time | datetime |  |  | 是 |

用户角色表: sys_user_role_rel

| 字段 | 类型 | 说明 | 默认值 | 是否必填 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id | varchar(40) |  |  | 否 |
| role_id | varchar(40) |  |  | 是 |
| user_id | varchar(40) |  |  | 是 |
| ou_id | varchar(40) |  |  | 是 |
| create_by_id | varchar(40) |  |  | 是 |
| create_by_name | varchar(50) |  |  | 是 |
| create_time | datetime |  |  | 是 |
| modify_by_id | varchar(40) |  |  | 是 |
| modify_by_name | varchar(50) |  |  | 是 |
| modify_time | datetime |  |  | 是 |

第三方有功功率: third_active_power

| 字段 | 类型 | 说明 | 默认值 | 是否必填 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id | bigint | ID |  | 否 |
| station_name | varchar(128) | 井组名称(线路/光伏电站) |  | 是 |
| station_id | varchar(128) | 井组ID(线路/光伏电站) |  | 是 |
| create_date | datetime | 创建时间 |  | 是 |
| photovoltaic_power | decimal(10,4) | 光伏有功功率(KW) |  | 是 |
| meter_power | decimal(10,4) | 电表有功功率(KW) |  | 是 |
| system_source | varchar(64) | 来源系统 |  | 是 |
| input_time | datetime | 录入时间 |  | 是 |

第三方有功功率: third_active_power_daily_update

| 字段 | 类型 | 说明 | 默认值 | 是否必填 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id | bigint | ID |  | 否 |
| station_name | varchar(128) | 井组名称(线路/光伏电站) |  | 否 |
| station_id | varchar(128) | 井组ID(线路/光伏电站) |  | 是 |
| create_date | datetime | 创建时间 |  | 否 |
| photovoltaic_power | decimal(10,4) | 光伏有功功率(KW) |  | 否 |
| meter_power | decimal(10,4) | 电表有功功率(KW) |  | 否 |
| system_source | varchar(64) | 来源系统 |  | 是 |
| save_date | date | 入库日期 |  | 否 |
| save_hour | datetime | 入库小时数 |  | 否 |

第三方当日油井状态: third_current_well_condition

| 字段 | 类型 | 说明 | 默认值 | 是否必填 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id | bigint | ID |  | 否 |
| well_number | varchar(32) | 井号 |  | 否 |
| next_time | datetime | 下次启停时间 |  | 是 |
| well_status | varchar(32) | 井口状态(开/停井) |  | 否 |
| cumulative_production | decimal(10,4) | 累计产液量(m³) |  | 否 |
| running_time | decimal(10,2) | 开井时长(h) |  | 否 |
| system_source | varchar(64) | 来源系统 |  | 是 |
| update_time | datetime | 更新时间 |  | 是 |

第三方井场日累计数据: third_daily_accumulation

| 字段 | 类型 | 说明 | 默认值 | 是否必填 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id | bigint | ID |  | 否 |
| station_name | varchar(128) | 井组名称(线路/光伏电站) |  | 否 |
| station_id | varchar(128) | 井组ID(光伏电站) |  | 是 |
| create_date | datetime | 创建时间 |  | 是 |
| photovoltaic_power | decimal(10,4) unsigned zerofill | 光伏日累计发电(KWh) | 0 | 是 |
| daily_electricity_consumption | decimal(10,4) unsigned zerofill | 日累计用电量(KW·h) | 0 | 是 |
| daily_liquid_production | decimal(10,4) unsigned zerofill | 日累计产液量(m³) | 0 | 是 |
| in_place_consumption | decimal(10,4) unsigned zerofill | 就地消纳电量(KWh) | 0 | 是 |
| save_date | date | 入库日期 |  | 否 |
| system_source | varchar(64) | 来源系统 |  | 是 |
| energy_storage_discharge | decimal(10,4) | 储能累计放电量(KW·h) | 0 | 是 |

第三方井场日累计数据: third_daily_accumulation_update

| 字段 | 类型 | 说明 | 默认值 | 是否必填 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id | bigint | ID |  | 否 |
| station_name | varchar(128) | 井组名称(线路/光伏电站) |  | 否 |
| station_id | varchar(128) | 井组ID(光伏电站) |  | 是 |
| create_date | datetime | 创建时间 |  | 是 |
| photovoltaic_power | decimal(10,4) unsigned zerofill | 光伏日累计发电(KWh) | 0 | 是 |
| daily_electricity_consumption | decimal(10,4) unsigned zerofill | 日累计用电量(KW·h) | 0 | 是 |
| daily_liquid_production | decimal(10,4) unsigned zerofill | 日累计产液量(m³) | 0 | 是 |
| in_place_consumption | decimal(10,4) unsigned zerofill | 就地消纳电量(KWh) | 0 | 是 |
| save_date | date | 入库日期 |  | 否 |
| system_source | varchar(64) | 来源系统 |  | 是 |
| save_hour | datetime | 保存时间 |  | 是 |
| energy_storage_discharge | decimal(10,4) | 储能累计放电量(KW·h) | 0 | 是 |

第三方光伏日发电量: third_photovoltaic_power

| 字段 | 类型 | 说明 | 默认值 | 是否必填 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id | bigint | ID |  | 否 |
| station_name | varchar(128) | 井组名称(线路/光伏电站) |  | 否 |
| create_date | date | 创建时间 |  | 否 |
| photovoltaic_power | decimal(10,4) | 光伏发电量(KW·h) |  | 否 |
| system_source | varchar(64) | 来源系统 |  | 是 |

第三方接口天气数据: third_weather_data

| 字段 | 类型 | 说明 | 默认值 | 是否必填 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id | bigint | ID |  | 否 |
| dni | decimal(24,6) | 太阳直接辐射[W/m2] | 0 | 是 |
| ghi | decimal(24,6) | 太阳总辐射（水平面）[W/m2] | 0 | 是 |
| dhi | decimal(24,6) | 太阳散射辐射（水平面）[W/m2] | 0 | 是 |
| forecast_time | datetime | 预报时间 |  | 是 |
| tem | decimal(24,6) | 气温 [C] | 0 | 是 |
| rhu | decimal(24,6) | 相对湿度 [%] | 0 | 是 |
| wns | decimal(24,6) | 风速（地面10米）[m/s] | 0 | 是 |
| wnd | int | 风向角度（地面10米）[degree] | 0 | 是 |
| wns_grd | int | 风力等级（地面10米） | 0 | 是 |
| gust | decimal(24,6) | 阵风风速（地面10米）[m/s] | 0 | 是 |
| pre | decimal(24,6) | 降水量（1小时累计）[mm] | 0 | 是 |
| prs_qfe | decimal(24,6) | 地面气压 [hPa] |  | 是 |
| vis | decimal(24,6) | 能见度 [km] | 0 | 是 |
| clo | decimal(24,6) | 云量 [%] | 0 | 是 |
| uvb | decimal(24,6) | 紫外线UV辐照度（1小时累计）[kWh/m2] | 0 | 是 |
| uvi | int | 紫外线UV辐照指数 | 0 | 是 |
| phs | int | 降水相态：(0无降水, 1雨, 3冻雨, 5雪, 6湿雪, 7雨夹雪, 8冰雹) | 0 | 是 |
| wep | int | 天气现象代码 | 0 | 是 |
| wnd_100m | int | 风向角度（地面100米）[degree] | 0 | 是 |
| wns_100m | decimal(24,6) | 风速（地面100米）[m/s] | 0 | 是 |
| wns_grd_100m | int | 风力等级（地面100米） | 0 | 是 |
| update_time | datetime | 天气数据更新时间 |  | 是 |
| create_time | datetime | 数据创建时间 |  | 是 |
| longitude | decimal(24,6) | 经度(°) | 0 | 是 |
| latitude | decimal(24,6) | 纬度(°) | 0 | 是 |

第三方单井平均有功功率: third_well_avg_active_power

| 字段 | 类型 | 说明 | 默认值 | 是否必填 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id | bigint | ID |  | 否 |
| well_number | varchar(32) | 井号 |  | 否 |
| input_time | datetime | 采集时间 |  | 是 |
| avg_active_power | decimal(10,4) unsigned zerofill | 平均有功功率(KW) | 0 | 是 |
| system_source | varchar(64) | 来源系统 |  | 是 |
| save_date | datetime | 入库日期 |  | 否 |

第三方风力发电数据: third_wind_power_generation

| 字段 | 类型 | 说明 | 默认值 | 是否必填 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id | bigint | ID |  | 否 |
| station_name | varchar(128) | 风电站名称 |  | 否 |
| station_id | varchar(128) | 风电站ID |  | 是 |
| collect_time | datetime | 采集时间 |  | 是 |
| actual_wind_speed | decimal(10,2) | 实际风速(m/s) |  | 是 |
| actual_power | decimal(10,4) | 实际功率(kw) |  | 是 |
| actual_generation | decimal(10,2) | 实际发电量(kw) |  | 是 |
| accurate_wind_direction | decimal(10,2) | 精确风向(实际) |  | 是 |
| actual_wind_direction | int | 实际风向(用精确风向转换) |  | 是 |
| input_time | datetime | 录入时间 |  | 是 |
| system_source | varchar(64) | 来源系统 |  | 是 |

第三方风力发电数据: third_wind_power_generation_update

| 字段 | 类型 | 说明 | 默认值 | 是否必填 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id | bigint | ID |  | 否 |
| station_name | varchar(128) | 风电站名称 |  | 否 |
| station_id | varchar(128) | 风电站ID |  | 是 |
| collect_time | datetime | 采集时间 |  | 是 |
| actual_wind_speed | decimal(10,2) | 实际风速(m/s) |  | 是 |
| actual_power | decimal(10,4) | 实际功率(kw) |  | 是 |
| actual_generation | decimal(10,2) | 实际发电量(kw) |  | 是 |
| accurate_wind_direction | decimal(10,2) | 精确风向(实际) |  | 是 |
| actual_wind_direction | int | 实际风向(用精确风向转换) |  | 是 |
| input_time | datetime | 录入时间 |  | 是 |
| system_source | varchar(64) | 来源系统 |  | 是 |

气象局天气数据表: weather_bureau_data

| 字段 | 类型 | 说明 | 默认值 | 是否必填 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id | bigint | ID |  | 否 |
| data_time | datetime | 记录时间 |  | 否 |
| weather_icon | varchar(64) | 天气图标 |  | 是 |
| air_temperature | decimal(10,2) | 气温(℃) |  | 是 |
| precipitation | varchar(32) | 降水 |  | 是 |
| wind_speed | decimal(10,2) | 风速(m/s) |  | 是 |
| wind_direction | int | 风向 |  | 是 |
| pressure | decimal(10,2) | 气压(hPa) |  | 是 |
| humidity | decimal(10,2) | 湿度(%) |  | 是 |
| cloud_cover | decimal(10,2) | 云量(%) |  | 是 |
| area_code | varchar(32) | 地区编码 |  | 是 |

天气数据表: weather_data

| 字段 | 类型 | 说明 | 默认值 | 是否必填 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id | int |  |  | 是 |
| oil_field_name | varchar(50) | 油田名称 |  | 是 |
| well_site_name | varchar(50) | 井场 |  | 是 |
| line_name | varchar(50) | 线路名称 |  | 是 |
| lon | decimal(20,8) | 经度 |  | 是 |
| lat | decimal(20,8) | 纬度 |  | 是 |
| cap | decimal(20,8) | 装机容量 |  | 是 |
| tilt | decimal(20,8) | 阵列倾角 |  | 是 |
| azimuth | decimal(20,8) | 阵列朝向 |  | 是 |
| utc | timestamp(3) | 世界时间 |  | 是 |
| cst | timestamp(3) | 北京时间 |  | 是 |
| sea_pressure | decimal(20,8) | 海平面气压(hPa) |  | 是 |
| surface_pressure | decimal(20,8) | 地面气压(hPa) |  | 是 |
| temperature | decimal(20,8) | 气温2m(℃) |  | 是 |
| precipitation | decimal(20,8) | 降水量(mm) |  | 是 |
| snow_fall | decimal(20,8) | 降雪量(mm) |  | 是 |
| snow_depth | decimal(20,8) | 积雪深度 |  | 是 |
| snow_density | decimal(20,8) | 积雪密度(kg/m3) |  | 是 |
| snow_layer_temperature | decimal(20,8) | 雪层温度(℃) |  | 是 |
| surface_temperature | decimal(20,8) | 地表温度(℃) |  | 是 |
| dew_point_temperature | decimal(20,8) | 露点温度(℃) |  | 是 |
| relative_humidity | decimal(20,8) | 相对湿度(%) |  | 是 |
| evaporation_capacity | decimal(20,8) | 蒸发量(mm) |  | 是 |
| potential_evaporation | decimal(20,8) | 潜在蒸发量(mm) |  | 是 |
| lon_wind_speed | decimal(20,8) | 经向风速(V,m/s) |  | 是 |
| lat_wind_speed | decimal(20,8) | 纬向风速(U,m/s) |  | 是 |
| maximum_gust | decimal(20,8) | 最大阵风(上一小时内，m/s) |  | 是 |
| cbh | decimal(20,8) | 云底高度(m) |  | 是 |
| lcc | decimal(20,8) | 低层云量(lcc) |  | 是 |
| mcc | decimal(20,8) | 中层云量(mcc) |  | 是 |
| hcc | decimal(20,8) | 高层云量(hcc) |  | 是 |
| tcc | decimal(20,8) | 总云量(tcc) |  | 是 |
| total_solar_irradiance | decimal(20,8) | 总太阳辐射度(down,J/m2) |  | 是 |
| net_solar_irradiance | decimal(20,8) | 净太阳辐射度(net,J/m2) |  | 是 |
| direct_radiation | decimal(20,8) | 直接辐射(J/m2) |  | 是 |
| uv_intensity | decimal(20,8) | 紫外强度(J/m2) |  | 是 |
| runoff | decimal(20,8) | 径流(mm) |  | 是 |
| surface_runoff | decimal(20,8) | 地表径流(mm) |  | 是 |
| underground_runoff | decimal(20,8) | 地下径流(mm) |  | 是 |
| thunderstorm_probability | decimal(20,8) | 雷暴概率(TT，K) |  | 是 |
| k_index | decimal(20,8) | K指数(K) |  | 是 |
| convective_available_potential_energy | decimal(20,8) | 对流可用位能(J/kg) |  | 是 |
| photovoltaic_power_generation | decimal(20,8) | 光伏发电功率Kw |  | 是 |
| total_solar_radiation | decimal(20,8) | 太阳总辐射Kwh/m2 |  | 是 |

井口日用电趋势: well_daily_electricity_trend

| 字段 | 类型 | 说明 | 默认值 | 是否必填 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id | bigint | ID |  | 否 |
| well_number | varchar(32) | 井号 |  | 是 |
| space_run_duration | decimal(10,2) | 间开每日运行时长(h) | 0 | 是 |
| daily_open_hour | decimal(10,2) | 实际每日开井时间(h) | 0 | 是 |
| daily_green_open_hour | decimal(10,2) | 绿电开井时间(h) | 0 | 是 |
| daily_green_consumption | decimal(24,6) | 日绿电用电量(kW-h) | 0 | 是 |
| daily_electricity_consumption | decimal(24,6) | 日耗电量(kW-h) | 0 | 是 |
| daily_liquid_production | decimal(24,6) | 日产液量(m³) | 0 | 是 |
| daily_carbon_reduction | decimal(24,6) | 日减碳量(吨) | 0 | 是 |
| green_electricity_rate | decimal(10,4) | 绿电占比(%) | 0 | 是 |
| valley_electric_open_hour | decimal(10,2) | 谷电开井时间(h) |  | 是 |
| valley_electric_rate | decimal(10,4) | 谷电占比(%) | 0 | 是 |
| create_date | date | 创建时间 |  | 否 |
| system_source | varchar(64) | 来源系统 |  | 是 |

井口生产情况表: wellhead_daily_production_situation

| 字段 | 类型 | 说明 | 默认值 | 是否必填 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id | bigint | ID |  | 否 |
| wellhead_id | varchar(64) | 井口ID |  | 是 |
| well_number | varchar(32) | 井号 |  | 是 |
| data_date | date | 日期 |  | 是 |
| production_time | decimal(10,2) | 生产时间(h) |  | 是 |
| daily_electricity_consumption | decimal(24,6) | 日耗电量(kW-h) |  | 是 |
| daily_liquid_production | decimal(24,6) | 日产液量(m³) |  | 是 |
| daily_utility_electricity_consumption | decimal(10,6) | 日市电用电量 |  | 是 |
| electricity_consumption_ph | decimal(10,6) | 尖峰时段用电量 |  | 是 |
| electricity_consumption_hh | decimal(10,6) | 高峰时段用电量 |  | 是 |
| electricity_consumption_np | decimal(10,6) | 平时段用电量 |  | 是 |
| electricity_consumption_vh | decimal(10,6) | 谷时段用电量 |  | 是 |
| electricity_charge_city | decimal(10,6) | 日市电用电费 |  | 是 |
| electricity_charges_ph | decimal(10,6) | 尖峰时段电费 |  | 是 |
| peak_hour_tariff | decimal(10,6) | 高峰时段电费 |  | 是 |
| normal_period_tariff | decimal(10,6) | 平时段电费 |  | 是 |
| alley_hours_tariff | decimal(10,6) | 谷时段用电费 |  | 是 |
| system_source | varchar(64) | 来源系统 |  | 是 |
| create_date | datetime | 创建时间 |  | 是 |

风预测数据: wind_prediction_future

| 字段 | 类型 | 说明 | 默认值 | 是否必填 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id | bigint | ID |  | 否 |
| station_id | varchar(64) | 风电站ID |  | 否 |
| data_time | datetime | 记录时间 |  | 否 |
| wind_direction | int | 风向 |  | 是 |
| wind_speed | decimal(10,2) | 预报风速(m/s) |  | 是 |
| air_temperature | decimal(10,2) | 气温(℃) |  | 是 |
| humidity | decimal(10,2) | 湿度(%) |  | 是 |
| pressure | decimal(10,2) | 气压(hPa) |  | 是 |
| actual_wind_speed | decimal(10,2) | 实际风速(m/s) |  | 是 |
| actual_power | decimal(10,4) | 预测功率(kw) |  | 是 |
| predicted_power | decimal(10,4) | 预测功率(kw)弃用 |  | 是 |

风预测历史数据: wind_prediction_history

| 字段 | 类型 | 说明 | 默认值 | 是否必填 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id | bigint | ID |  | 否 |
| station_id | varchar(64) | 风电站ID |  | 否 |
| data_time | datetime | 记录时间 |  | 否 |
| wind_direction | int | 风向 |  | 是 |
| wind_speed | decimal(10,2) | 预报风速(m/s) |  | 是 |
| air_temperature | decimal(10,2) | 气温(℃) |  | 是 |
| humidity | decimal(10,2) | 湿度(%) |  | 是 |
| pressure | decimal(10,2) | 气压(hPa) |  | 是 |
| actual_wind_direction | decimal(10,2) | 实际风向 |  | 是 |
| actual_wind_speed | decimal(10,2) | 实际风速(m/s) |  | 是 |
| actual_power | decimal(10,4) | 实际功率(kw) |  | 是 |
| predicted_power | decimal(10,4) | 预测功率(kw) |  | 是 |
| wnd_100m | decimal(10,0) | 风向角度（地面100米）[degree] | 0 | 是 |
| wns_100m | decimal(10,4) | 风速（地面100米）[m/s] | 0 | 是 |
| wns_grd_100m | int | 风力等级（地面100米） | 0 | 是 |

昨日绿电占比: space_yesterday_green_rate

| 字段 | 类型 | 说明 | 默认值 | 是否必填 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| city_cost_actual | decimal(10,6) | 绿电市电电费(优化前) |  | 是 |
| city_cost_optimize | decimal(10,6) | 绿电市电电费(优化后) |  | 是 |
| create_by_id | varchar(64) | 创建人ID |  | 是 |
| create_by_name | varchar(90) | 创建人名称 |  | 是 |
| create_time | datetime | 创建时间(优化开始时间) |  | 是 |
| green_power_rate_actual | decimal(10,6) | 绿电占比(优化前) |  | 是 |
| green_power_rate_optimize | decimal(10,6) | 绿电占比(优化后) |  | 是 |
| id | varchar(64) | ID |  | 否 |
| is_deleted | int(11) | 是否删除(0_是;1_否) | 1 | 是 |
| line_name | varchar(32) | 线路名称 |  | 是 |
| modify_by_id | varchar(64) | 修改人ID |  | 是 |
| modify_by_name | varchar(90) | 修改人名称 |  | 是 |
| modify_time | datetime | 修改时间 |  | 是 |
| power_cost_actual | decimal(10,6) | 电费(优化前) |  | 是 |
| power_cost_optimize | decimal(10,6) | 电费(优化后) |  | 是 |
| record_date | date | 记录日期 |  | 是 |
| start_seq | int(11) | 启动顺序 |  | 是 |
| well_green_power_actual | decimal(10,6) | 井口每日光伏用电量(优化前) |  | 是 |
| well_green_power_optimize | decimal(10,6) | 井口每日光伏用电量(优化后) |  | 是 |
| well_number | varchar(32) | 井号 |  | 是 |
| well_total_power_actual | decimal(10,6) | 井口每日用电量(优化前) |  | 是 |
| well_total_power_optimize | decimal(10,6) | 井口每日用电量(优化后) |  | 是 |
| wellhead_id | varchar(64) | 井口ID |  | 是 |